Дело № 5-128-2806/24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

| г. Ханты-Мансийск | 29 февраля 2024 года |
| --- | --- |

Мировой судья судебного участка №6 Ханты-Мансийского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Жиляк Н.Н. (628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, дом 87), рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении:

общества с ограниченной ответственностью «Новый город» (далее – ООО «Новый город»), ОГРН 1068601011720, ИНН 8601029464, дата регистрации: 07.08.2006, юридический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.Дунина-Горкавича, дом 13,

о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 24 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

10.01.2024 в 0:00 ООО «Новый город» ненадлежаще выполнило законное предписание Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.10.2023 №12-109А/ЛК, а именно не в полном объеме исполнило пункты предписания в части устранения: - черные пятна (грибковые образования) в подвале многоквартирного дома устранены частично, видны следы покраски некоторых участков стен, на потолке бетонного перекрытия подвала, расположенного под аркой дома, имеется сырость (в зонах отсутствия утеплителя и обшивки); - радиаторы, установленные в подвальном помещении многоквартирного дома, не соответствуют проектной документации в части монтажа (восстановления) радиаторов с меньшим количеством секций, также, в районе подъезда №5 радиатор неисправен, сбоку радиатора имеется отверстие диаметром 3,5-4 см, в районе подъезда №7; - потолочная обшивка подвального помещения многоквартирного дома восстановлена частично. В некоторых местах разрушена обшивка потолка (отсутствует утеплитель и обшивка); - поликарбонат над приямками подъездов 3 и 5 многоквартирного дома имеет дефекты, замена (восстановление) не осуществлена; н не восстановлен поврежденный участок фасада здания многоквартирного дома, на 7 этаже, районе «Ростелекома»; - участки кровельного ограждения на кровле многоквартирного дома не восстановлены; - мусорные урны у подъездов многоквартирного дома окрашены частично, у подъезда №1 урн отсутствует, у подъезда №5 урна ржавая, у подъездов №4, №5 урны сломаны, в установленный срок не позднее 30.12.2023, чем нарушило требования ч.1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 11 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общедомового имущества в многоквартирном доме, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290, п. 11 Правил содержания общего имущества в  многоквартирном доме, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491, п.п. 4.4.1, 4.2.1.1, 4.2.3.2, 4.6.1.1, 4.6.1.9, 5.1.2, 5.6.24 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя России от 29.09.2003 №170.

При рассмотрении дела представитель ООО «Новый город» не присутствовал; о месте, дате и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом; о причинах неявки не сообщил, об отложении рассмотрения дела не просил, иных ходатайств не заявил.

Руководствуясь ч. 3 ст. 25.4, п. 4 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ, мировой судья определил рассмотреть дело в отсутствие представителя ООО «Новый город».

Огласив протокол об административном правонарушении и исследовав письменные материалы дела, мировой судья приходит к выводу о наличии в бездействии ООО «Новый город» состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ, то есть ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, за исключением случаев, предусмотренных частью 24.1 настоящей статьи.

В силу ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Пунктом 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491, установлено, что общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем наряду с другими требованиями, соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц.

В соответствии с п.10 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290, который включает в себя работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.

В силу п.п. 4.4.1, 4.2.1.1, 4.2.3.2, 4.6.1.1, 4.6.1.9, 5.1.2, 5.6.24 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя России от 29.09.2003 № 170, организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: нормируемый температурно-влажностный режим подвалов и техподполий; исправное состояние фундаментов и стен подвалов зданий; устранение повреждений фундаментов и стен подвалов по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития; предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и конструкций подвалов и техподполий; работоспособное состояние внутридомовых и наружных дренажей. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать заданный температурно-влажностный режим внутри здания; исправное состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность); устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития; теплозащиту, влагозащиту наружных стен. С появлением на фасадах зданий отслоений и разрушений облицовочных слоев необходимо: облицовочные плитки и архитектурные детали, потерявшие связь со стеной, немедленно снять; отслоившуюся от поверхности стены штукатурку отбить сразу же после обнаружения отслоения; поврежденные места на фасаде восстановить с заменой всех дефектных архитектурных деталей или их реставрацией. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и системы водоотвода; чистоту чердачных помещений и освещенность; выполнение технических осмотров и профилактических работ в установленные сроки. Несущие конструкции крыши, устройства и оборудование, в том числе расположенные на крыше, карниз и водоотводящие элементы крыши, ограждения, гильзы, анкеры, устройства молниезащиты должны быть до ремонта кровельного покрытия приведены в технически исправное состояние. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны: своевременно производить наладку, ремонт и реконструкцию инженерных систем и оборудования; совершенствовать учет и контроль расхода топливно-энергетических ресурсов и воды путем оснащения тепловых узлов зданий современными контрольно-измерительными приборами и приборами учета (теплосчетчики и водосчетчики). Организация по обслуживанию жилищного фонда обязана обеспечивать правильную эксплуатацию металлических ограждений крыш.

Из материалов дела усматривается, что с 07.08.2006 ООО «Новый город» состоит на регистрационном учёте по месту нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.Дунина-Горкавича, дом 13, и на основании лицензии от ..., выданной Жилстройнадзор Югры, осуществляет предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, в том числе многоквартирным жилым домом №8 по ул.... в г. Ханты-Мансийка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Виновность ООО «Новый город» в совершении административного правонарушения установлена и подтверждается протоколом об административном правонарушении от 31.01.2024 №01-ЖН/24-ХМ, составленным в отсутствие надлежаще извещенного представителя ООО «Новый город», в порядке ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ; копией предписания государственного жилищного инспектора Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.10.2023 №12-109А/ЛК; копией решения и.о. заместителя руководителя Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.01.2024 №27.12-ПР-КНО-2; актом внеплановой выездной проверки от 26.01.2024 №12-7/ЛК-2024; выпиской из реестра лицензий, выданной Жилстройнадзор Югры на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; фотоснимками.

Из представленных материалов усматривается, что государственным жилищным инспектором Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 18.10.2023 выдано предписание ООО «Новый город» №12-109А/ЛК об устранении нарушений требований жилищного законодательства в части содержания общего имущества в многоквартирном доме №8 по ул. ... г.Ханты-Мансийска, установлен срок для исполнения предписания до 30.12.2023. Копия предписания направлено на эл. адрес ООО «Новый город» 18.10.2023.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки исполнения предписания от 18.10.2023 №12-109А/ЛК, назначенной решением и.о. заместителя руководителя Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.01.2024 №27.12-ПР-КНО-2, и с которым ООО «Новый город» было заблаговременно ознакомлено 16.01.2024, выявлено ненадлежащее выполнение ООО «Новый город» требований, изложенных в предписании, а именно не устранено: - черные пятна (грибковые образования) в подвале многоквартирного дома устранены частично, видны следы покраски некоторых участков стен, на потолке бетонного перекрытия подвала, расположенного под аркой дома, имеется сырость (в зонах отсутствия утеплителя и обшивки); - радиаторы, установленные в подвальном помещении многоквартирного дома, не соответствуют проектной документации в части монтажа (восстановления) радиаторов с меньшим количеством секций, также, в районе подъезда №5 радиатор неисправен, сбоку радиатора имеется отверстие диаметром 3,5-4 см, в районе подъезда №7; - потолочная обшивка подвального помещения многоквартирного дома восстановлена частично. В некоторых местах разрушена обшивка потолка (отсутствует утеплитель и обшивка); - поликарбонат над приямками подъездов 3 и 5 многоквартирного дома имеет дефекты, замена (восстановление) не осуществлена; н не восстановлен поврежденный участок фасада здания многоквартирного дома, на 7 этаже, районе «Ростелекома»; - участки кровельного ограждения на кровле многоквартирного дома не восстановлены; - мусорные урны у подъездов многоквартирного дома окрашены частично, у подъезда №1 урн отсутствует, у подъезда №5 урна ржавая, у подъездов №4, №5 урны сломаны.

Содержание предписания административного органа предполагает указание на нарушенную норму закона, четкую формулировку относительно конкретных действий, которые необходимо совершить исполнителю, и которые должны быть направлены на прекращение и устранение выявленного нарушения. Предписание административного органа должно быть исполнимым.

С заявлением о продлении срока для исполнения предписания государственного надзорного органа ООО «Новый город» не обращалось.

Таким образом, при рассмотрении дела установлено, что ООО «Новый город» ненадлежаще выполнило в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, об устранении нарушений жилищного законодательства в части содержания общего имущества в многоквартирных домах. Указанное предписание отвечает критерию исполнимости, при выдаче предписания от 18.10.2023 №12-109А/ЛК государственным жилищным инспектором установлен срок исполнения предписания до 30.12.2023, более двух месяцев, с учётом времени для устранения выявленных нарушений.

В соответствии с чч. 1, 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей. При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

Назначая административное наказание ООО «Новый город», мировой судья учитывает характер совершенного им административного правонарушения и его последствия, конкретные обстоятельства дела, принятые ООО «Новый город» меры по исполнению предписания частично в кратчайшие сроки после истечения срока исполнения предписания, характер производственной деятельности организации по управлению многоквартирными домами, имущественное и финансовое положение юридического лица, относящегося к категории малого предприятия, а также обстоятельства, при которых назначенное наказание в пределах санкции ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ может повлечь избыточное ограничение прав юридического лица.

Добровольное прекращение противоправного поведения ООО «Новый город» в виде частичного исполнения предписания от 18.10.2023 №12-109А/ЛК до вынесения постановления по делу об административном правонарушении, мировой судья признаёт в порядке п. 7 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ в качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность.

Отягчающих ответственность обстоятельств судом не установлено.

Мировой судья считает, что с учётом конкретных обстоятельств совершения административного правонарушения, исходя из общих принципов права, санкции должны отвечать требованиям справедливости, быть соразмерными конституционно закрепленным целям и охраняемым законным интересам, а также характеру совершенного деяния и причиненному им вреду, применительно к обстоятельствам совершенного правонарушения и субъекту административной ответственности. При таких обстоятельствах мера административного взыскания в виде минимального размера административного штрафа, предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ, в размере 200 000 рублей, не будет соответствовать принципам справедливости, соразмерности и дифференцированности ответственности и носит по отношению к ООО «Новый город», принявшим меры по исполнению предписания частично в кратчайшие сроки после истечения срока исполнения предписания неоправданно карательный, а не превентивный характер, направленный на экономическое подавление субъекта, что может повлечь избыточное ограничение прав юридического лица, в связи с чем имеются основания для изменения размера административного штрафа, предусмотренного санкцией ч. 24 ст.19.5 КоАП РФ.

При указанных обстоятельствах мировой судья приходит к выводу о применении чч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ и назначении ООО «Новый город» наказания в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией ч. 24 ст.19.5 КоАП РФ, снизив его на половину.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 23.1, 29.9 – 29.11 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

привлечь общество с ограниченной ответственностью «Новый город» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Административный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Жилстройнадзор Югры, л/с 04872005650) ИНН 8601011604, КПП 860101001, расчетный счет: 03100643000000017800 в РКЦ Ханты-Мансийска г. Ханты-Мансийск, БИК 007162163, ОКТМО 71871000, КБК 420 1 16 01193 01 0005 140, УИН 0320195200000000030210479. Назначение платежа: «административный штраф по постановлению от 29.02.2024 по делу №5-128-2806/2024.

На основании части 5 статьи 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах по истечении срока на оплату штрафа судья, вынесший постановление, направляет копию постановления судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии со ст.32.2 административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Квитанцию об оплате штрафа в шестидесятидневный срок со дня вступления постановления в законную силу необходимо предоставить мировому судье судебного участка № 6 Ханты-Мансийского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Ленина, дом 87, каб. 115.

Постановление может быть обжаловано в Ханты-Мансийский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья				/подпись/				   Н.Н. Жиляк

Копия верна

Мировой судья									   Н.Н. Жиляк