ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

29 мая 2025 года						                                        г. Нижневартовск

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 1 Нижневартовского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - мировой судья судебного участка № 2 Нижневартовского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дубаенко Евгения Валерьевна, находящийся по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 6,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении юридического лица:

Садоводческого некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Дружба», ОГРН ***, ИНН ***, находящегося по адресу: ХМАО-Югра, г. Покачи, ул. Строительная зд. 7/5,

УСТАНОВИЛ:

СНТСН «Дружба», находящееся в г. Покачи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ул. Строительная зд. 7/5, не выполнило в установленный срок - до 3 марта 2025 года законное предписание отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Лангепас и Покачи) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре № 2404/005-86/56-В/ПВП от 23.04.2024 года, а именно, в нарушение ст. ст. 4, 6, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. п. 4.1, 4.2, 10.4 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», не обеспечило здания и сооружения, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 86:21:0000000:1484 в границах проездов Счастливый и Радостный (участки №№ 1-22), Радостный и Светлый (участки №№ 1-23), Светлый и Добрый (участки №№ 1-24), Добрый и Мирный (участки №№ 1-26) источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Законный представитель юридического лица - СНТСН «Дружба» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, письменного ходатайства об отложении судебного заседания мировому судьей не заявлено.

На основании ч. 3 ст. 25.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях дело рассмотрено в отсутствие законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, - администрации города Покачи.

Представитель Отдела надзорной деятельности и профилактической работы (городам Лангепас и Покачи) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

В судебном заседании исследованы следующие доказательства, имеющиеся в материалах дела об административном правонарушении:

- протокол №19 об административном правонарушении от 19.05.2025 года, согласно которому 19.05.2025 года в 12 час. 30 мин. по результатам внепланового инспекционного визита, проведенного на основании решения №2505/005-86/34-В/РИВ от 13.05.2025, установлено, что СНТСН «Дружба» на территории с кадастровым номером 86:21:0000000:1484, в срок до 03.03.2025 не выполнен пункт № 1 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 23.04.2024 №2404/005-86/56-В/ПВП; протокол составлен в присутствии представителя СНТСН «Дружба» по доверенности Мищенко Л.А., которой были разъяснены права и обязанности;

- копия мотивированного представления заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Лангепас и Покачи) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 13.05.2025 года, согласно которому, с учетом наличия предписания №2404/005-86/56-В/ПВП от 23.04.2024, выданного СНТСН «Дружба» по результатам проведения внеплановой выездной проверки, сроком исполнения – 03.03.2025, в связи с тем, что оценить исполнение предписания на основании документов не представляется возможным, для полноценной оценки устранения нарушения с визуальной фиксацией конкретных территорий, произведения инструментального обследования, предложено проведение внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в отношении территории СНТСН «Дружба» в форме инспекционного визита, с согласованием его проведения с прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- копия решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Лангепас и Покачи) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре № 2505/005-86/34-В//РИВ от 13.05.2025 года о проведении инспекционного визита в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, в отношении территории с кадастровым номером 86:21:0000000:1484, находящейся во владении СНТСН «Дружба». Срок проведения инспекционного визита с 19.05.2025 года 09:00 часов по 19.05.2025 года 18:00 часов; с решение ознакомлен представитель СНТСН «Дружба» Мищенко Л.А.;

- копия заявления о согласовании органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения внепланового инспекционного визита в отношении СНТСН «Дружба» от 13.05.2025 года;

- копия решения прокурора о согласовании проведения внепланового инспекционного визита № ЕРКНМ-1975-25-20711001 от 14.05.2025 года;

- копия предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 2404/005-86/56-В/ПВП от 23.04.2024 года, согласно которому СНТСН «Дружба» в срок до 03.03.2025 года надлежало устранить нарушения требований пожарной безопасности на земельном участке с кадастровым номером 86:21:0000000:1484 в границах проездов Счастливый и Радостный (участки №№ 1-22), Радостный и Светлый (участки №№ 1-23), Светлый и Добрый (участки №№ 1-24), Добрый и Мирный (участки №№ 1-26) путем обеспечения их источниками наружного противопожарного водоснабжения;

- копия доверенности от 18.05.2025 представителя СНТСН «Дружба» Мищенко Л.А.;

- копия акта внепланового инспекционного визита № 2505/005-86/34-В/АИВ от 19.05.2025 года, согласно которому проведен внеплановый инспекционный визит на территорию СНТСН «Дружба» - земельный участок с кадастровым № 86:21:0000000:1484. Срок проведения с 10 час. 00 мин. 19.05.2025 по 12 час. 00 мин. 19.05.2025. В ходе проверки установлено, что СНТСН «Дружба» не устранены нарушения требований пожарной безопасности на территории земельного участка с кадастровым номером 86:21:0000000:1484, а именно - не обеспечило здания и сооружения, расположенные в границах проездов Счастливый и Радостный (участки №№ 1-22), Радостный и Светлый (участки №№ 1-23), Светлый и Добрый (участки №№ 1-24), Добрый и Мирный (участки №№ 1-26) источниками наружного противопожарного водоснабжения;

- копия протокола осмотра от 19.05.2025, проведенного заместителем начальника ОНДиПР (по г.г. Лангепас и Покачи) Маркиным С.Н. с участием представителя СНТСН «Дружба» Мищенко Л.А., объектом которого является территория общего пользования СНТСН «Дружба». Осмотром установлено, что здания и сооружения, расположенные в границах проездов Счастливый и Радостный (участки №№ 1-22), Радостный и Светлый (участки №№ 1-23), Светлый и Добрый (участки №№ 1-24), Добрый и Мирный (участки №№ 1-26) не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения; протокол осмотра подписан Мищенко Л.А., замечаний не указано;

- выписка из ЕГРЮЛ от 19.05.2025 года, согласно которой СНТСН «Дружба» находится по адресу: ХМАО – Югра, г. Покачи, ул. Строительная, зд. 7/5; председателем является Дмитрук А.Л., имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Исследовав представленные по делу доказательства, мировой судья считает вину юридического лица СНТСН «Дружба» в совершении административного правонарушения установленной.

В соответствии со ст. 24.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Частью 12 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», предметом федерального государственного пожарного надзора является, в том числе, соблюдение организациями и гражданами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми организации и граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности.

В силу статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Согласно Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который был принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установлены общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Статьей 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Согласно ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения, водные объекты, а также пожарные резервуары.

В силу ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения. К наружному противопожарному водоснабжению относятся: 1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод); 2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) пожарные резервуары. Территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

В соответствии с п. п. 4.1, 4.2 Свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденного Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 (далее – Свод правил СП 8.13130), для зданий, сооружений, производственных объектов, а также территорий организаций и населенных пунктов должны предусматриваться источники наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. Для использования в качестве наружного противопожарного водоснабжения могут предусматриваться источники наружного противопожарного водоснабжения, а также градирни, брызгальные бассейны и сооружения, вода из которых может быть использована для тушения пожара..

Согласно п. 10.4 Свода правил СП 8.13130, пожарные резервуары и(или) искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий или сооружений, находящихся в радиусе: при заборе воды насосами пожарных автомобилей - не более 200 м; при заборе воды мотопомпами - не более 150 м (с учетом технических характеристик мотопомп).

Юридические лица обязаны неукоснительно исполнять возложенные на них законом обязанности, связанные со сферой их деятельности, выполнять адресованные им предписания органов государственного надзора и контроля.

В судебном заседании установлено, 23.04.2024 сотрудниками Отдела надзорной деятельности и профилактической работы (городам Лангепас и Покачи) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в адрес СНТСН «Дружба» вынесено предписание № 2404/005-86/56-В/ПВП об устранении в срок 03.03.2025 нарушений ст. ст. 4, 6, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. п. 4.1, 4.2, 10.4 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», выразившихся в не обеспечении зданий и сооружений, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 86:21:0000000:1484 в границах проездов Счастливый и Радостный (участки №№ 1-22), Радостный и Светлый (участки №№ 1-23), Светлый и Добрый (участки №№ 1-24), Добрый и Мирный (участки №№ 1-26) источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Исходя из вышеуказанных норм закона, предписание отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Лангепас и Покачи) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре является законным, поскольку оно выдано органом (должностным лицом), в компетенцию которого входит осуществление функции, по государственному пожарному надзору, в установленном законом порядке, не ущемляющем права поднадзорных субъектов, а соответственно подлежит исполнению в указанный в нем срок, который является разумным и достаточным для устранения допущенных нарушений.

В силу положений ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Устранение нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Доказательства обжалования предписания, а равно направления в административный орган ходатайств о продлении срока его исполнения, в материалам дела не представлены.

В судебном заседании установлено и подтверждается актом внепланового инспекционного визита № 2504/005-86/34-В/АИВ от 19.05.2025 года, проведенного с участием представителя СНТСН «Дружба», что предписание отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Лангепас и Покачи) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре СНТСН «Дружба» в установленный срок не выполнены.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вышеприведенные непосредственно исследованные мировым судьей доказательства относимы, допустимы, достоверны, а в целом их совокупности достаточны для установления обстоятельств административного правонарушения.

При таких обстоятельствах мировой судья приходит к выводу о неисполнении требований предписаний по вине юридического лица.

Мировой судья квалифицирует бездействие СНТСН «Дружба» по ч. 12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Юридическим лицом допущено нарушение правил пожарной безопасности, неисполнение требований которых создает существенную угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, представляет повышенную общественную опасность, в связи с чем оснований для признания совершенного СНТСН «Дружба» административного правонарушения малозначительным не имеется.

Обстоятельств, перечисленных в ст. 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, исключающих производство по делу об административном правонарушении, мировым судьей не установлено.

Сроки давности привлечения к административной ответственности, установленные ст. 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, не истекли.

Учитывая обстоятельства дела об административном правонарушении, оснований для применения положений ч. 3.2 ст. 4.1, ст. ст. 4.1.1, 4.1.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях мировой судья не усматривает.

Смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 4.2, 4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в судебном заседании не установлено.

При назначении административного наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, против порядка государственного управления, отсутствие сведений об имущественном и финансовом положении юридического лица, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, считает достижение целей административного наказания возможным при назначении СНТСН «Дружба» наказания в виде административного штрафа, соответствующего минимальному пределу санкции статьи для юридических лиц, что обеспечит достижение цели административного наказания.

Руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

юридическое лицо - Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Дружба» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

Административный штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам получателя штрафа: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск (Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) л/сч 04872D08080; номер казначейского счета 03100643000000018700, банковский счет (ЕКС) 40102810245370000007; ИНН 8601073664; КПП 860101001; БИК 007162163; ОКТМО 71884000; КБК 72011601193010005140, наименование банка: РКЦ г. Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск, Идентификатор 0412365400235003412519124.

Согласно ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить, что неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный ч. 1 ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Нижневартовский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение десяти дней со дня получения копии постановления, через мирового судью судебного участка № 1 Нижневартовского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Мировой судья: подпись

- Копия верна.

Мировой судья                                                                                                                Е.В. Дубаенко