Дело № 5-384-2608/2024

УИД 86MS0063-01-2024-001836-71

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2024 года                                                                         город Сургут

Резолютивная часть оглашена 14 марта 2024 года

Мировой судья судебного участка № 8 Сургутского судебного района города окружного значения Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Романова И.А., находящегося по адресу: Тюменская область, г. Сургут,  ул. Гагарина д. 9 каб. 410,

с участием представителя юридического лица Цилинского В.Ю.

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении Администрация города Сургута, расположенного по адресу: г. Сургут ул. Энгельса д. 8, ИНН 8602020249, ОГРН 1028600603525,

УСТАНОВИЛ:

Администрация города Сургута в срок до 30.12.2023 года, не выполнила пункты №1,2 предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства №192/1 от 30.12.2021, а именно:

1. не осуществлены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования: не оборудованы поселок Юность (западная часть по условной линии от ул. Шушенская д.1 до ул. Линейной д.1); улицы: Речная, Нагорная на территории города Сургута противопожарным водопроводом для обеспечения наружного пожаротушения зданий и сооружений от установленных на нем пожарных гидрантов в радиусе 200 метров (ч. 10 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; статьи 3, 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности»; статья 1, ч. 3, 4 статьи 4, ч. 1, 3 статьи 5, ч. 1, 4 статьи 6, ч. 1, 2, 3 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.5.1, п.8.5, п.8.8, п.10.4 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

2. не осуществлены мероприятия по обеспечению  пожарной безопасности муниципального образования: не оборудованы жилые поселки Кедровый, Кедровый-2, Финский на территории города Сургута противопожарным водопроводом для обеспечения наружного пожаротушения зданий и сооружений от установленных на нем пожарных гидрантов в радиусе 200 метров (ч. 10 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; статьи 3, 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; статья 1, ч. 3, 4 статьи 4, ч. 1, 3 статьи 5, ч. 1, 4 статьи 6, ч. 1, 2, 3 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.5.1, п.8.5, п.8.8, п.10.4 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Представитель Администрации г.Сургута Цилинский В.Ю. в судебном заседании возражал относительно протокола об административном правонарушении, пояснил, что имеются обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные п.9 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ, в связи с чем производство по делу подлежит прекращению. Администрацией г.Сургута проведена работа по исполнению предписания от 30.12.2021 №192/1 в части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в городском округе,

-по п.1 предписания:

Условная линия от ул.Шушенская, 1 до ул. Линейная,1 включает помимо этих двух улиц еще и ул. Саянскую. Объекты, расположенные по ул.Саянская 9а (школа №15), 11а (спортивный комплекс «Ермак»), ул. Линейная,9, Шушенская, 15 (многоквартирный жилой дом) также находятся на указанной территории. У указанных объектов имеются источники наружного пожарного водоснабжения, что подтверждается зарегистрированными декларациями пожарной безопасности, а также справочником водоисточников, находящихся в районе выезда 1 СПСЧ по тушению крупных пожаров 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МСЧ России по ХМАО-Югре. В декабре 2021 на данной территории оставалось 13 многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, ветхими, непригодными для проживания. По состоянию на сегодняшний день все дома на ул.Шушенская, ул.Линейная, ул.Саянская снесены. В 2022 году для обеспечения наружным противопожарным водоснабжением п.Юность, с учетом перспективной застройки, согласно утвержденного проекта планировки в дополнительную потребность муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», утвержденной Постановлением Администрации города от 23.01.2020 №432, включено мероприятие на выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту «Водоснабжение поселка Юность г.Сургута». 28.08.2023 в рамках программы заключен муниципальный контракт с ООО «...» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту. Срок выполнения работ до 30.06.2024. В настоящее время проектной организацией ведется выполнение инженерных изысканий для последующего выполнения проектных работ по указанному объекту. Ориентировочный срок окончания строительно-монтажных работ, при наличии финансирования декабрь 2023 года.

По предписанию в части «Водоснабжения по ул. Речной», объекты можно разделить на 2 зоны.  Индивидуальные жилые дома и производственные объекты вдоль автодороги Югорский тракт: 04.04.2022 с ООО ПСК «Инжгеостройпроект» был заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ «Водоснабжение по ул. Речная», срок выполнения работ с04.04.2022 по 15.12.2022. Только 13.11.2023 подрядчиком выполнены проектно-изыскательские работы. По состоянию на 07.03.2024 аукционная документация  на выполнение работ по строительству объекта размещена на платформе ЕИС закупки и проведения конкурса. Ориентировочный срок окончания строительно-монтажных работ –декабрь 2024 года.

Индивидуальные жилые дома, расположенные в районе многоквартирных домов ул. Мелик-Карамова 28/3, ул. Нагорная 15, у объектов имеются источники наружного пожарного водоснабжения в связи с тем, что указанные дома находятся в радиусе 200 м от пожарных гидрантов, расположенных в данном районе, что подтверждается зарегистрированными декларациями пожарной безопасности, а также справочником водоисточников находящихся в районе выезда 118 ПСЧ-1 ПСО.

В целях создания необходимых условий для развития транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, принято решение по освоению территории микрорайона 27А в рамках комплексного развития территории жилой застройки. В соответствии с постановлением Администрации от 01.07.2015 №4516 утвержден проект планировки и проект межевания «Застройка микрорайона 27А г.Сургут Корректировка», в рамках которого будет реализован механизм КРТ. В составе данной документации разработан сводный план инженерных сетей, планируемых к размещению на указанной территории.2024-2025 годах будет заключен договор КРТ, в рамках которого начинается строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона 27А.

- по п.2 предписания:

В целях обеспечения наружным противопожарным водоснабжением жилых поселков Кедровый, Кедровый-2, Финский МКУ «Управление капитального строительства» проведены следующие мероприятия: заключен муниципальный контракт от 08.10.2021 на выполнение работ по 1 этапу строительства объекта «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул.Пионерная с устройством повысительной насосной станции» с подрядной организацией ООО «СпецМонтажПроект». В настоящее время фактическое выполнение работ по данным контрактам составляет 100 %. Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерной	 с устройством повысительной насосной станции зарегистрирован в ЕГРН.  Относительно «Водоснабжения поселка Кедровый» заключен муниципальный контракт от 24.10.2023 с ООО «ВОРТ» на выполнение работ по строительству объекта «Водоснабжение поселка Кедровый-1», г.Сургут», срок исполнение контракта до 16.05.2024, по состоянию на 20.02.2024 строительство водовода завершено на 95%. Работы по строительству водопровода п. Кедровый-2 завершены полностью, проложено 293 метра водовода, проводится работа по подготовке документов на государственную регистрацию объекта. Поселок Финский полностью обеспечен наружным противопожарным водоснабжением в связи с окончанием работ по строительству объекта «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул.Пионерная с устройством повысительной насосной станции». Таким образом в отношении поселков Кедровый, Кедровый-2, Финский требования законодательства об обеспечении пожарной безопасности соблюдены, пожарные гидранты в указанных поселках проходят процедуру постановки на государственный кадастровый учет.

На основании вышеизложенного, Администрацией города предприняты мероприятия по исполнению предписания, соответственно, отсутствуют признаки характеризующие объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч.12.ст.19.5 КоАП РФ, изложенные мероприятия направлены на исполнение предписания в полном объеме.

Администрация города обращалась в суд с требованием о признании незаконного предписания №192/1 в части срока, указанного в пункте 1 предписания и установить новый срок для устранения нарушений до 30.12.2025, однако решением Ханты-Мансийского районного суда и ХМАО-Югры от 30.08.2022 отказано в удовлетворении требований Администрации города (апелляционным и кассационным определение решение суда оставлено без изменения).

Учитывая объем мероприятий, требуемых для устранения выявленных нарушения, обеспечения разных частей территории городского округа источниками наружного противопожарного водоснабжения, соблюдения определенных административных и технических процедур, требуемых для строительства пожарного водопровода (выполнения расчетов, определения стоимости, выделение бюджетных средств, проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ), которые требуют определенных временных промежутков и финансовых  средств, действия Администрации города не представляют существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, что в соответствии со ст.2.9 , п.9 ст.24.5 КоАП РФ является основанием для освобождения Администрации города от административной ответственности и прекращения производства по делу. Просил прекратить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 ст.19.5 КоАП РФ в отношении Администрации города в связи с малозначительностью.

Должностное лицо, составивший протокол об административном правонарушении ...В. в судебном заседании пояснил, что предписание в полном объеме как в срок до 30.12.2023, так и на момент проведения проверки 09.02.204 года не исполнено. Считает установленный предписанием срок 2 года, достаточным для его исполнения, поскольку  предписания по указанным нарушениям Администрации города неоднократно вносились с 2018 года, но до настоящего времени в полном объеме мер к исполнению предписания органом не приняты. Относительно п. Юность, действительно жилые дома по ул.Линейная и ул. Шушенская снесены. Однако, Администрация не включает границы данных улиц до пересечения их с ул. Юбилейной, где находятся индивидуальные жилые дома, на указанной территории не расположено ни одного пожарного гидранта. В связи с чем в предписании указано именно западная часть по условной линии от ул. Шушенская д.1 до ул. Линейной д.1. В части строительства водовода от ВК-5, установленных пожарных гидрантов  в поселках Кедровый-1 и Кедровый-2, Финский испытания  на водоотдачу не проводились, установить работоспособность пожарных гидрантов не представляется возможным.

В подтверждение виновности Администрации города Сургута в совершении правонарушения суду представлены следующие документы:

- протокол об административном правонарушении №86-012-2024/0272ад от 20.02.2024г.,

-предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, от 30.12.2021 №192/1, выданное Администрации города Сургута, согласно которого установлен срок для устранения нарушений до 30.12.2023 г.;

-мотивированное представление заместителю начальника ОНДиПР (по г. Сургуту) УНДиПР Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре;

- решение о проведении внеплановой, выездной проверки от 25.01.2024г.;

-решение о согласовании проведения внеплановой проверки;

-требование о предоставлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений;

-протокол осмотра от 09.02.2024г;

-фото-таблица к протоколу;

-объяснение ...А. от 13.02.2024г.;

-акт выездной проверки от 13.02.2024г., согласно которого в ходе проверки выявлено неисполнение предписания об устранении нарушений пожарной безопасности;

-предписание об устранении нарушений от 25.01.2024г.;

-выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой юридический адрес Администрации города Сургута - г. Сургут ул. Энгельса д. 8;

-сообщения по исполнению предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Указанные документы суд признает относимыми и допустимыми доказательствами по делу, так как они составлены уполномоченными на то лицами в соответствии с требованиями КоАП РФ.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Закон) должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара. Предписание обязательно для исполнения всеми должностными лицами, гражданами, юридическими лицами вне зависимости от их организационно-правовой формы.

Статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" установлена обязанность организаций соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно ст. 6.1 Закона основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения организацией выданного органом государственного пожарного надзора предписания об устранении выявленного нарушения требований пожарной безопасности.

В силу ч.10 ст.16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального, городского округа относятся обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального, городского округа.

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" к полномочиям органов местного самоуправления городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских пунктов в числе прочих относится включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий городских округов.

Основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности определены Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В соответствии со ст.5 указанного закона каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Согласно ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

В соответствии с ч.1-3 ст. 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения. К наружному противопожарному водоснабжению относятся: 1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод); 2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) пожарные резервуары. Территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

Сводом правил СП8.13130 "Системы противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение Требования пожарной безопасности", утвержденного приказом МЧС России
от 30 марта 2020 г. N 225 (введенного вместо СП8.13130.2009) установлено, что в населенных пунктах и на производственных объектах в соответствии с Техническим регламентом должны предусматриваться источники наружного противопожарного водоснабжения. Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять для подачи воды на противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линии не свыше 200 м.

Актом проверки от 13.02.2024г., установлено что нарушения указанные в п.1,2 предписания не устранены, а именно: поселок Юность (западная часть по условной линии от ул.Шушенская д. 1 до ул.Линейной д.1); улицы: Речная, Нагорная, жилые поселки Кедровый, Кедровый-2, Финский на территории города Сургута противопожарным водопроводом для обеспечения наружного пожаротушения зданий и сооружений от установленных на нем пожарных гидрантов в радиусе 200 метров в установленный срок до 30.12.2023 г. Администрацией города Сургута не обеспечены.

Доводы представителя Администрации города о расположении источников наружного пожарного водоснабжения на объектах, расположенных по ул. Саянская 9А и 11а, ул. Линейная 9, Шушенская 15, граничащих с улицами Шушенской,1 и Линейной,1, не могут свидетельствовать о выполнении юридическим лицом п.1 предписания, поскольку указанные объекты находятся в радиусе более 200 метров от западной части по условной линии от ул. Шушенская д. 1 до ул. Линейной д.1.

Относительно исполнения предписания в части осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности улицы Речной, мировому судье представлен муниципальный контракт  от 04.04.2022 с ООО ПСК «Инжгеостройпроект» на выполнение проектно-изыскательных работ на срок до 15.12.2022. При этом подрядчик выполнил работы только 13.11.2023. Нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией не исключает виновные действия со стороны Администрации города по надлежащему контролю за сроками выполнения работ, а также своевременному принятию мер ответственности к подрядной организации за невыполнение муниципального контракта.

Для исполнения п.2 предписания, касающегося жилых поселков Кедровый, Кедровый-2, Финский, в целях обеспечения наружным водоснабжением Администрацией города проведены мероприятия, однако работы в полном объеме выполнены только по строительству водовода от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул.Пионерная с устройством повысительной насосной станции, который обеспечивает противопожарным водоснабжением п. Финский. Относительно п.Кедровый и п. Кедровый-2, работы по строительству  в полном объеме нет выполнены, государственная регистрация объектов не завершена.

Таким образом, мировой судья приходит к выводу о неисполнении Администрацией города Сургута в установленный срок до 30.12.2023 года п.1,2 предписания №192/1 от 30.12.2021 в полном объеме.

Вместе с тем, требования, изложенные в предписании должны быть исполнимы, предписание должно содержать конкретные указания, четкие формулировки относительно действий, которые необходимо совершить исполнителю в целях прекращения и устранения выявленного нарушения. Предписание не должно сводиться к формальному предъявлению определенных требований.

Исполнимость предписания является важным требованием, поскольку предписание исходит от государственного органа, обладающего властными полномочиями, носит обязательный характер и для его исполнения устанавливается срок, за нарушение которого наступает административная ответственность. Исполнимость предписания следует понимать, как наличие реальной возможности у лица, которому оно адресовано, устранить в указанный срок выявленное нарушение.

Принимая во внимание представленные документы, свидетельствующие о выполнении Администрацией города предписания в части разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а именно: 28.08.2023 в рамках муниципальной программы заключен муниципальный контракт с ООО «...» на выполнение проектно-изыскательских работ в целях строительства объекта капитального строительства «Водоснабжения поселка Юность», срок выполнения работ до 30.06.2024; постановлением Администрации от 01.07.2015 №4516 утвержден проект планировки и проект межевания «Застройка микрорайона 27А г.Сургут Корректировка», в составе которого разработан сводный план инженерных сетей, планируемых к размещению на указанной территории, согласно которого в 2024-2025 годах будет заключен договор КРТ, в рамках которого начинается строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона 27А; заключен муниципальный контракт от 24.10.2023 с ООО «ВОРТ» на выполнение работ по строительству объекта «Водоснабжение поселка Кедровый-1», г.Сургут», срок исполнение контракта до 16.05.2024, мировой судья считает, что Администрацией города предприняты меры для исполнения предписания в указанной части.

Учитывая изложенное, мировой судья полагает необходимым исключить из протокола об административном правонарушении вменение Администрации города нарушения, выразившегося в не разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности поселка Юность (западная часть по условной линии от ул. Шушенская д.1 до ул. Линейной д.1); улицы: Речная, Нагорная на территории города Сургута, жилых поселков Кедровый, Кедровый-2, Финский на территории города Сургута, поскольку Администрация города в данной части предприняла меры для исполнения предписания, о чем представлена соответствующая документация.

Относительно осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности указанных в предписании территорий, мировым судьей установлено, что Администрация в полном объеме не исполнила требования предписания в данной части, из завершенных объектов построен только водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул.Пионерная с устройством повысительной насосной станции, что подтверждается выпиской из ЕГРН. Однако, документы о вводе данного объекта в эксплуатацию отсутствуют.

В соответствии с ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Каких-либо объективных данных, свидетельствующих об отсутствии у Администрации города Сургута возможности для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, а равно принятие исчерпывающих мер для соблюдения требований законодательства в полном объёме в установленный предписанием срок, материалы дела не содержат.

Основания для освобождения Администрации города от исполнения обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности, в том числе с учетом характера и степени общественной опасности вмененного административного правонарушения, отсутствуют. Невыполнение требований пожарной безопасности на территориях, где расположены многоквартирные жилые дома и индивидуальные жилые дома может повлечь негативные последствия и привести к недопустимому риску для жизни и здоровья проживающих людей.

Неисполнение в установленный срок требований предписания органа пожарного надзора в части относящегося к компетенции Администрации города Сургута обеспечения мер пожарной безопасности образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Законность и обоснованность составленного в отношении Администрации города Сургута предписания органом, осуществляющим федеральный государственный пожарный надзор, сомнений не вызывает. Установленные в предписании сроки являются разумными.

Кроме того, мировой судья учитывает, что Администрация города Сургута 26.01.2022 года привлекалась к административной ответственности по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение аналогичного предписания в срок до 01.11.2021. Однако, спустя два года Администрация города не приняла достаточные меры для выполнения предписания в полном объеме в установленный срок, не устранила допущенные нарушения, допустив вновь их совершение.

Таким образом, судом установлено, что вина юридического лица полностью нашла свое подтверждение, в связи с чем действия Администрации города Сургута суд квалифицирует по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с КоАП РФ.

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении и указанные в ст. 24.5 КоАП РФ, а также обстоятельства, предусмотренные ст. 29.2 КоАП РФ, исключающие возможность рассмотрения дела, не установлены.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность,  суд не усматривает.

В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершённого административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности.

При этом понятие малозначительности административного правонарушения является категорией оценочной и определяется в каждом конкретном случае с учётом выявленных обстоятельств.

Оснований для признания административного правонарушения малозначительным суд не усматривает, поскольку в связи с длительным неисполнением нарушение представляет большую опасность охраняемым общественным правоотношениям, связанным с пожарной безопасностью и касающихся жизни и здоровья неопределенного круга физических лиц, которым может быть причинен существенный вред.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного правонарушения, суд считает необходимым назначить Администрации города Сургута административное наказание в виде административного штрафа.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Администрацию города Сургута признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст.19.5 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Административный штраф перечислять на реквизиты: получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры л/с 04872D08080), Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийска//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск, счет получателя(номер казначейского счета): 03100643000000018700, банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета (ЕКС)40102810245370000007, БИК 007162163, ОКТМО 71876000, ИНН 8601073664, КПП 860101001, КБК 720 116 01193 010005 140, УИН 0412365400635003842419174

Квитанцию об уплате штрафа необходимо предоставить в каб. 103 по ул. Гагарина, д. 9, г. Сургута, либо направить на электронный адрес: Surgut8@mirsud86.ru не позднее дня, следующего за истечением срока добровольной уплаты штрафа, во избежание направления документов о принудительном исполнении постановления.

Неуплата штрафа в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу, влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных  правонарушениях, в виде административного штрафа в двукратном размере неуплаченного административного штрафа либо административного ареста на срок 15 суток, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления в Сургутский городской суд через мирового судью судебного участка № 8 Сургутского судебного района города окружного значения Сургута.

Мировой судья	    	                    	                                      И.А. Романова

...