Дело № 5-533-2001/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

27 мая 2025 года                                                                         г. Нефтеюганск

Мировой судья судебного участка № 1 Нефтеюганского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Бушкова Е.З.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении юридического лица - администрации г.Нефтеюганска, зарегистрированного по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 2 мкр-н, дом 25, ИНН 864013215,

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо - администрация г.Нефтеюганска, зарегистрированное по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 2 микрорайон, дом 25, в установленный срок до 01.04.2025, в нарушение п. 75 «Правил противопожарного режима в РФ» (Постановления Правительства в РФ № 1479 от 16.09.2020); ст. 62, 68 123-ФЗ от 22.06.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 19 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.10 ч.1 ст.16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не выполнило предписание № 2406/010-86/97-В/ПВП от 27.06.2024 государственного инспектора г.Пыть-Ях, г.Нефтеюганск и Нефтеюганского района по пожарному надзору. Данное правонарушение совершено повторно в течение года (постановление мирового судьи судебного участка № 6 Нефтеюганского судебного района ХМАО-Югры от 02.08.2024, которым юридическое лицо - администрация города Нефтеюганска признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей).

В судебном заседании представитель администрации г.Нефтеюганска Саитов А.Р. вину в совершенном правонарушении не признал, представил письменное возражение относительно привлечения администрации г.Нефтеюганска к административной ответственности по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, ходатайство главы г.Нефтеюганска от 06.03.2025 о продлении срока устранения нарушений до 01.04.2026, адресованное в надзорный орган, ответ надзорного органа от 12.03.2025 об отказе продления сроков исполнения предписания. Суду пояснил, что в силу объективных причин предписание исполнить до 01.04.2025 не представлялось возможным, поэтому администрация г.Нефтеюганска обратилась с ходатайством о продлении срока его исполнения. На сегодняшний день заключён муниципальный контракт, проведена государственная экспертиза, по результатам которой будет известно сколько необходимо денежных средств для исполнения муниципального контракта и устранения нарушений, указанных в предписании. Кроме того, на проектируемой территории находятся ликвидационные скважины ПАО «НК-Роснефть», поэтому необходимо было провести корректировку проектирования. В пос.СУ-62 на сегодняшний день все жилые дома расселены, за исключением 2 домов, в связи с чем считает, что необходимость для проведения работ по обеспечению нормативного противопожарного водоснабжения на данной территории отсутствует. В распоряжении о проведении проверки от 09.04.2025 и в самом акте проверки от 25.04.2025 было указано, что проверка выездная внеплановая, кроме того, в акте проверки имеется ссылка на запись в ЕРП № 862517718332 от 09.04.2025, однако сведения о данной проверки на официальном сайте proverki.gov.ru отсутствуют. Данная выездная проверка должна регулироваться Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», при этом сам акт выездной проверки от 25.04.2025 был составлен по адресу: г.Нефтеюганск, 9А мкр-н, стр.34А, административный орган на объекты контроля, расположенный в 11А мкр-не и пос.СУ-62 не выезжал. Информация о проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (ЕКРНМ) также отсутствует, что согласно п.11 ч.2 ст.91 ФЗ № 248, является грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора). Считает проведенную проверку незаконной, в связи с чем просит прекратить производство по делу об административном правонарушении.

- Заслушав представителя юридического лица, исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

- Частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 настоящей статьи (невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор).

- Часть 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

- Существенным обстоятельством, подлежащим выяснению по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, является установление законности предписания, неисполнение которого вменено лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

- В соответствии ст. 6 Федерального закона от  21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ   "О пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон N 69-ФЗ) предметом федерального государственного пожарного надзора являются в том числе соблюдение организациями и гражданами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми организации и граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности.

- Государственный надзор за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, в соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

- В силу статьи 1 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», обязательные требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

- Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

- Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны (ст. 37 Федерального закона N69-ФЗ).

- На основании подп. 9 п.1, п.3 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского, сельского поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» был принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, им определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установлены общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

- Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты. (п.1 ч.2 ст.1 ФЗ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- В соответствии со статьей 62 Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения, водные объекты, а также пожарные резервуары. Необходимость обеспечения противопожарного водоснабжения, устройства систем водоснабжения, водопроводных сетей, искусственных водоемов и пожарных резервуаров, использования водных объектов для противопожарных нужд определяется настоящим Федеральным законом, а требования к их устройству нормативными документами по пожарной безопасности. Запас воды водных объектов и пожарных резервуаров должен обеспечивать расчетные расходы воды на пожаротушение зданий и сооружений с учетом продолжительности тушения пожаров.

- В силу ст.68 Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения. К наружному противопожарному водоснабжению относятся: 1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод); 2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) пожарные резервуары. Территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

- Согласно статья 19 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся: создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений, муниципальных и городских округов; оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения; установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

- В соответствии с п.75 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.

- Из материалов дела следует, что в соответствии с распоряжением (решением) главного государственного инспектора г.Пыть-Ях, г.Нефтеюганск и Нефтеюганского района по пожарному надзору Д. от 05.06.2024 № 2406/010-86/97-В/РВП, в отношении администрации г.Нефтеюганска проведена проверка в рамках осуществления государственного надзора за реализацией государственными органами власти и органами местного самоуправления полномочий в сфере пожарной безопасности,  определены уполномоченные на проведение проверки лица, её предмет, период, правовые основания. Копию распоряжения представитель администрации г.Нефтеюганска получил, о проверке уведомлен.

- По результатам проверки составлен акт № 2406/010-86/97-В/АВП от 27.06.2024, согласно которому установлено, что отсутствует нормативное наружное противопожарное водоснабжение (наружный противопожарный водопровод с пожарными гидрантами) 11 мкр., а именно: ул. Спортивная, ул. Таежная, ул. Пионерская, ул. Кедровая (за исключением пожарных гидрантов №№ 1121а-1126а), ул. Буровиков, ул. Комарова, ул. Союзная, ул. Космонавтов, ул. Первомайская, ул. Чехова, ул. Олимпийская, ул. Солнечная, переулок Крайний, переулок Северный, переулок Линейный, переулок Чехова, переулок Урожайный, переулок Зеленый, переулок Звездный, переулок Сосновый; городок СУ-62. Копию акта проверки представитель администрации г.Нефтеюганска получил, о чём имеются подписи.

- По результатам проверки было вынесено предписание  № 2406/010-86/97-В/ПВП от 27.06.2024, в котором предлагалось обеспечить нормативное наружное противопожарное водоснабжение (наружный противопожарный водопровод с пожарными гидрантами) 11 мкр., а именно: ул. Спортивная, ул. Таежная, ул. Пионерская, ул. Кедровая (за исключением пожарных гидрантов №№ 1121а-1126а), ул. Буровиков, ул. Комарова, ул. Союзная, ул. Космонавтов, ул. Первомайская, ул. Чехова, ул. Олимпийская, ул. Солнечная, переулок Крайний, переулок Северный, переулок Линейный, переулок Чехова, переулок Урожайный, переулок Зеленый, переулок Звездный, переулок Сосновый; городок СУ-62. Установлен срок исполнения до 01.04.2025. Копию предписания представитель администрации г.Нефтеюганска получил, о чём имеются подписи.

- Предписание следует считать законным, если оно вынесено с соблюдением установленного порядка и содержит указания, позволяющие для юридического лица однозначно установить наличие допущенного конкретного нарушения, предусмотренного законодательством или нормативными документами и являющегося обязательным, и возможные действия по устранению выявленного нарушения.

- Проанализировав оспариваемое предписание, мировой судья приходит к выводу о то, что содержащиеся в предписании формулировки являются доступными для понимания относительно конкретных действий, направленных на прекращение и устранение выявленных нарушений в целях соблюдения пожарной безопасности по обеспечению территории населенного пункта поселения источниками наружного противопожарного водоснабжения. Предписание содержит ссылки на нормативные акты, регулирующие указанные отношения, предъявляемые требования к источникам противопожарного водоснабжения.

- Учитывая приведенные положения законодательства и данные о выявленном нарушении, не устранение которого вменено юридическому лицу, следует признать, что указанное предписание является законным, а предоставленный срок для устранения выявленного нарушения (до 01.04.2025), является вполне разумным.

- Администрация г.Нефтеюганска предписание от 27.06.2024 не обжаловала.  06.03.2025 администрацией г.Нефтеюганска было направлено ходатайство о продлении срока исполнения предписания до 01.04.2026, в удовлетворении которого надзорным органом 12.03.2025 было отказано.

- Распоряжением главного государственного инспектора г.Пыть-Ях, г.Нефтеюганска и Нефтеюганскому району по пожарному надзору Д. от 09.04.2025 № 2504/010-86/31-В//РВП назначена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица - администрации г.Нефтеюганска с целью контроля исполнения предписания 2406/010-86/97-В/ПВП от 27.06.2024 об устранении нарушений требований в области пожарной безопасности, срок исполнения которого истек 01.04.2025.

- В соответствии с актом выездной внеплановой проверки № 2504/010-86/31-В/АВП от 25.04.2025, выявлен факт невыполнения предписания органа осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, а именно  отсутствовало нормативное наружное противопожарное водоснабжение (наружный противопожарный водопровод с пожарными гидрантами) 11 мкр., а именно: ул. Спортивная, ул. Таежная, ул. Пионерская, ул. Кедровая (за исключением пожарных гидрантов №№ 1121а-1126а), ул. Буровиков, ул. Комарова, ул. Союзная, ул. Космонавтов, ул. Первомайская, ул. Чехова, ул. Олимпийская, ул. Солнечная, переулок Крайний, переулок Северный, переулок Линейный, переулок Чехова, переулок Урожайный, переулок Зеленый, переулок Звездный, переулок Сосновый; городок СУ-62.

- В судебном заседании установлено, что предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 2406/010-86/97-В/ПВП от 27.06.2024 вынесено уполномоченным должностным лицом – государственным инспектором г.Пыть-Ях, г.Нефтеюганск и Нефтеюганского района Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре К. с соблюдением процедуры их вынесения, данное предписание не обжаловалось, в установленном законом порядке незаконным не признано, не отменено, а нарушение, указанное в предписании, в установленный срок администрацией г.Нефтеюганска не выполнено.

- Вина администрации г.Нефтеюганска в совершении указанного правонарушения доказана материалами дела, а именно:

- - протоколом об административном правонарушении № 53 от 12.05.2025, согласно которому администрация г.Нефтеюганска, в установленный срок до 01.04.2025, не выполнило предписание № 2406/010-86/97-В/ПВП от 27.06.2024 государственного инспектора г.Пыть-Ях, г.Нефтеюганск и Нефтеюганского района по пожарному надзору. Данное правонарушение совершено повторно в течение года;

- - копией распоряжения (решения) главного государственного инспектора г.Пыть-Ях, г.Нефтеюганск и Нефтеюганского района по пожарному надзору Д. от 05.06.2024 № 2406/010-86/97-В/РВП о проведении внеплановой выездной проверки в отношении администрации г.Нефтеюганска в рамках осуществления государственного надзора за реализацией государственными органами власти и органами местного самоуправления полномочий в сфере пожарной безопасности;

- - копией акта выездной внеплановой проверки № 2406/010-86/97-В/АВП от 27.06.2024, при проведении которой были установлены нарушения;

- - копией предписания № 2406/010-86/97-В/ПВП от 27.06.2024, в котором администрации г.Нефтеюганска предлагалось в срок до 01.04.2025 обеспечить нормативное наружное противопожарное водоснабжение (наружный противопожарный водопровод с пожарными гидрантами) 11 мкр., а именно: ул. Спортивная, ул. Таежная, ул. Пионерская, ул. Кедровая (за исключением пожарных гидрантов №№ 1121а-1126а), ул. Буровиков, ул. Комарова, ул. Союзная, ул. Космонавтов, ул. Первомайская, ул. Чехова, ул. Олимпийская, ул. Солнечная, переулок Крайний, переулок Северный, переулок Линейный, переулок Чехова, переулок Урожайный, переулок Зеленый, переулок Звездный, переулок Сосновый; городок СУ-62;

- - копией распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой, выездной проверки от 09.04.2025 № 2504/010-86/31-В//РВП в отношении юридического лица - администрации г.Нефтеюганска с целью контроля исполнения предписания 2406/010-86/97-В/ПВП от 27.06.2024 об устранении нарушений требований в области пожарной безопасности, срок исполнения которого истек 01.04.2025;

- - копией акта выездной внеплановой проверки  № 2504/010-86/31-В/АВП от 25.04.2025, согласно которому выявлен факт невыполнения предписания органа осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, а именно отсутствовало нормативное наружное противопожарное водоснабжение (наружный противопожарный водопровод с пожарными гидрантами) 11 мкр., а именно: ул. Спортивная, ул. Таежная, ул. Пионерская, ул. Кедровая (за исключением пожарных гидрантов №№ 1121а-1126а), ул. Буровиков, ул. Комарова, ул. Союзная, ул. Космонавтов, ул. Первомайская, ул. Чехова, ул. Олимпийская, ул. Солнечная, переулок Крайний, переулок Северный, переулок Линейный, переулок Чехова, переулок Урожайный, переулок Зеленый, переулок Звездный, переулок Сосновый; городок СУ-62;

- -  копией предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 25.04.2025 № 2504/010-86/31-В/ПВП;

- - постановлением мирового судьи судебного участка № 6 Нефтеюганского судебного района ХМАО-Югры от 02.08.2024, вступившим в законную силу 18.08.2025, которым администрация города Нефтеюганска признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 75 000 рублей;

- - информационным письмом администрации г.Нефтеюганска от 22.04.2025, из которого следует, источники противопожарного водоснабжения, расположенные в 11А мкр-не в количестве 27 ед. и в городке СУ-62 в количестве 1 ед., проверены и находятся в рабочем состоянии. В целях предписания об устранении нарушений от 27.06.2024  № 2406/010-86/97-В/ПВП, обеспечения нормативным противопожарным водоснабжением микрорайона ПА и городка СУ-62 г.Нефтеюганска выполнено следующее: с целью обеспечения нормативного наружного противопожарного  водоснабжения 11А микрорайона г.Нефтеюганска, 10.10.2022 заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального строительства объекта: «Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в 11А микрорайоне г.Нефтеюганска» (Корректировка) на сумму 9 150 770,00 рублей. Подрядной организацией работы ведутся с отставанием от графика. Заказчиком ведется претензионная работа. В настоящее время проектная документация разработана в полном объем. Подрядной организацией осуществляется согласование разработанной проектной документации со всеми заинтересованными организациями. После чего документация будет направлена на государственную экспертизу. Нарушение сроков проектирования связано с наличием на проектируемой территории ликвидированных скважин ПАО «НК-Роснефть», находящихся в консервации, повлекшим за собой необходимость получения дополнительных согласований выбранного варианта трассы трубопроводов службами ООО РН-Юганскнефтегаз». В связи с чем возникла необходимость в корректировке уже принятых проектных решений, увеличению объемов проектирования, выделения проектными решениями дополнительных этапов, увеличение срок я проектирования. На текущую дату выполнена корректировка гидравлического расчета по замечаниям отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации г.Нефтеюганска, осуществляется его согласование. По результатам расчетов внесены изменения в исходные данные: задание на проектирование, технические условия АО «Юганскводоканал». Выполняется корректировка проектных решений. Ожидаемый срок направлен -документации на государственную экспертизу - первый квартал 2025 года. С целью обеспечения нормативного наружного противопожарного водоснабжения городка СУ-62 города Нефтеюганска, 17.05.2022 между МКУ «УКС» и ООО «Стройуслуга» заключен муниципальный контракт № 0187300012822000083 на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального строительства объекта «Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска». Проектирование ведется с нарушением сроков, связанных с выявлением факта несанкционированного вывоза песка с территории, в границах которой осуществляется проектирование, в связи с чем изменилась геодезия; наличия обременения в виде сетей 6кВ, находящихся в собственности ООО «PH-Юганскнефтегаз» с подключенными к ним абонентами (ООО «НДРСУ»). Для решения указанных вопросов Арбитражным судом рассмотрен иск Администрации города Нефтеюганска к обществу с ограниченной ответственностью «Нефтеюганское дорожное ремонтно-строительное управление» об освобождении земельного участка в рамках дела № А75-13502/2023, решением которого исковые требования удовлетворены. Также, направлено обращение в адрес собственника сетей об оказании содействия в исполнении решения Арбитражного суда ХМАО-Югры и произвести отключение абонента. Дополнительно, в адрес судебного пристава-исполнителя ОСП по г.Нефтеюганску направлено обращение о направлении в адрес ООО «РН-Юганскнефтегаз» требования судебного пристава об отключении ООО «НДРСУ» от сети электроснабжения. Многоквартирные жилые дома, находящиеся на территории городка СУ-62, признаны аварийными и подлежащими сносу. По состоянию на сегодняшний день, в соответствии с адресной программой ХМАО - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.04.2019 № 104-п, расселены все 19 домов. Большая часть многоквартирных домов снесена. Снос оставшихся 4-х многоквартирных домов планируется завершить во втором квартале 2025 года. Расселение и снос аварийных многоквартирных домов позволило снизить риски возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций на территории городка СУ-62;

- - Уставом г.Нефтеюганска.

- Оценивая характер и степень общественной опасности допущенного правонарушения, суд отмечает, что невыполнение требований пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью граждан, может повлечь за собой тяжкие последствия, поэтому предписание федерального государственного органа надзора подлежит обязательному исполнению в установленный срок, за его невыполнение предусмотрена строгая административная ответственность. Предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ правонарушение носит формальный характер и направлено на предотвращение возможных последствий.

- Как предусмотрено статьей 2.10 КоАП РФ, юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

- В судебном заседании не установлено, что юридическим лицом были приняты все зависящие от него меры, направленные на исполнение в установленный срок предписания должностного лица по пожарному надзору, что в действиях (бездействии) юридического лица отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

- Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ч.2 ст.2.1).

В судебном заседании установлено, что аналогичные предписания органа пожарного надзора выносились ранее неоднократно в адрес администрации, однако администрация г.Нефтеюганска на протяжении ряда лет не приняла достаточных и необходимых мер к их исполнению, в связи с чем, суд приходит к выводу, что администрацией администрации г.Нефтеюганска не были приняты все зависящие от неё меры по соблюдению требований законодательства о требованиях пожарной безопасности. В срок, указанный в предписании, который представляется разумным, оно не исполнено, при этом суд учитывает характер и степень общественной опасности вмененного административного правонарушения, поскольку неисполнение требования пожарной безопасности может повлечь очень серьёзные негативные последствия, неисполнение приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей.

На основании пункта 2 части 1 статьи 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях повторным совершением административного правонарушения признается совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьёй 4.6 названного Кодекса.

Статьёй 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях определено, что лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Судом установлено, что постановлением мирового судьи судебного участка № 6 Нефтеюганского судебного района ХМАО-Югры от 02.08.2024, вступившим в законную силу, юридическое лицо - администрация города Нефтеюганска признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 75 000 рублей.

При указанных обстоятельствах, мировой судья находит вину администрации города Нефтеюганска в совершении вменённого административного правонарушения установленной и квалифицирует его действия по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Не размещение должностным лицом надзорного органа в едином реестре проверок необходимых сведений о проведении проверки, не свидетельствует об отсутствии в действиях администрации г.Нефтеюганска состава административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Ссылку представителя юридического лица о составлении акта выездной проверки по месту нахождения надзорного органа мировой судья считает несостоятельной в силу того, что это обстоятельство не являются грубым нарушением положений Федерального Закона от 31.07.202 № 284-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и не влекут безусловную отмену результатов проверки.

Оснований, позволяющих признать совершенное административное правонарушение малозначительным и освободить его от административной ответственности в соответствии со статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с учетом положений пункта 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", не имеется.

Вместе с тем, определяя вид и меру наказания привлекаемому лицу, суд учитывает характер и тяжесть совершенного им правонарушения и приходит к выводу о возможности при назначении наказания применить положения ч.3.2 ст.4.1 КоАП РФ, согласно которой при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, рассматривающий дела об административных правонарушениях, может назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (ст.4.1 ч.3 КоАП РФ).

С учетом отсутствия отягчающих административную ответственность обстоятельств, имущественного и финансового положения привлекаемого к административной ответственности юридического лица, мировой судья приходит к выводу о возможности применения положений ст.4.1 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

юридическое лицо – администрацию города Нефтеюганска признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: Штраф подлежит уплате в УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре (Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры л/сч 04872D08080), ИНН 860 107 3664, КПП 860101 001, БИК 007162 163, РКЦ г. Ханты-Мансийск, номер счета получателя 03100643000000018700, ЕКС 401 028 10245370000007, ОКТМО 71874000, КБК 72011601193010005140, УИН 0412365400205005332519100

В соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Постановление может быть обжаловано в Нефтеюганский районный суд в течение десяти суток со дня получения копии постановления, через мирового судью. В этот же срок постановление может быть опротестовано прокурором.

Мировой судья	                    	                Бушкова Е.З.