# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

18 июля 2024 года                                                     пгт.  Октябрьское ХМАО - Югры

Мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа- Югры Кравченко А.Ю., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №2 Октябрьского судебного района ХМАО-Югры,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении № 5-692-1002/2024 в отношении юридического лица, администрации городского поселения Приобье, находящегося по адресу: *, ОГРН 1058600232965, ранее привлекавшегося к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, привлекаемого к административной ответственности ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ,

у с т а н о в и л:

Администрация городского поселения Приобье привлекается к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Защитник юридического лица, администрации городского поселения Приобье, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Согласно ч.3 ст.25.4 КоАП РФ, дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных ч.3 ст.28.6 КоАП РФ, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

В судебное заседание представитель государственного пожарного надзора не явился, извещен надлежащим образом.

Изучив материалы дела, дав оценку всем юридически значимым фактам в совокупности, суд приходит к следующему.

Так, в судебном заседании установлено, в адрес администрации городского поселения Приобье, находящегося по адресу: *, 01.06.2023 года, инженером  отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) было вынесено предписание №* для устранения  выявленных в ходе проверки нарушений, которым был установлен срок для исполнения – 06.05.2024 г. Администрация городского поселения Приобье, являясь юридическим лицом, ответственным за исполнение предписания, не выполнило в установленный срок предписание об устранении недостатков, а именно:

- не оборудованы микрорайон Скворцова д.№№3-15, Народный переулок д. №№1-3, Парковый переулок д. №№2-3, ул. Центральная д.№№20-47Г, ул. Зеленая, д.№№ 1Б-3В, ул. Геологов д.№№1-30, ул. Сибирская, д.№№1-23, Железнодорожный переулок д.№№1-3, ул. Пионеров, д.№1-17, ул. Первомайская, д.№№2-6, Привокзальный переулок д.№№1-4, ул. Лазурная, д. №№1-7, ул. Новая, д.№№2-10, ул. 50 лет Победы, д.№№1-22, ул. Садовая, д.№№1-28, мкр. Черемушки, д.№№1-165А, мкр. Южный, д.№№22-23 на территории гп. Приобье противопожарным водопроводом для обеспечения наружного пожаротушения зданий и сооружений от установленных на нем пожарных гидрантов в радиусе 200 метров, в нарушение п. 75 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного Режима в Российской Федерации», ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.4,5,6,68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.5.1, п.8.5, п.8.8 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности», п.2.11, п.2.12, табл. 5, п.8.5, п.8.16, п.9.30, СНиП 2.04.02.84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; ч.10 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- не оборудованы ул. Севастопольская д.№№3-64, 82-108А, ул. Спортивная, д.№№2-15, ул. Одесская, д.№№14-31, ул. Набережная, д.№№2,4,49-53, ул. Лыжников д.№№1-10, ул. Молодежная, д.№№1Г-9, 19-45 на территории гп. Приобье противопожарным водопроводом для обеспечения наружного пожаротушения зданий и сооружений от установленных на нем пожарных гидрантов в радиусе 200 метров, в нарушение п. 75 75 Правил противопожарного режима в Российской	 Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.4,5,6,68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.5.1, п.8.5, п.8.8 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности», п.2.11, п.2.12, табл. 5, п.8.5, п.8.16, п.9.30, СНиП 2.04.02.84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; ч.10 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- не оборудованы ул. Югорская, д.№№1,2,3,5,6,7А, 8, 18-23, мкр Газовиков, д. №№ 3А,4,4В, 6А,6Б,8,10-15,14А,14Г,19,19А,19Б,21,22,22А,22Б,23,23Б,23В,24,24А,24Д,25А,26Г,27,28,28А,

31,33,35,36,37,37А,39,41,42,43,45,47,48,49, мкр. ПСО-39 д.№№3,4,6,10, мкр.Речников, д.№№15,17-20,20А, ул. Крымская, д.№№4-11, 35,45,47,49, ул. Строителей, д. №№1,2,20,22,24,26,36,38,42, ул. Телевизионный переулок, №№1,1А,3,5-11, Южный переулок, д.№№1,2,4,5, Озерный переулок д.№№2-6, Измаильский переулок, д.№№1-11, Придорожный переулок, д.№№1,2А,3, на территории гп. Приобье противопожарным водопроводом для обеспечения наружного пожаротушения зданий и сооружений от установленных на нем пожарных гидрантов в радиусе 200 метров, в нарушение п. 75 75 Правил противопожарного режима в Российской	 Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.4,5,6,68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.5.1, п.8.5, п.8.8 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности», п.2.11, п.2.12, табл. 5, п.8.5, п.8.16, п.9.30, СНиП 2.04.02.84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; ч.10 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- не оборудованы Степной переулок, д.№№2-5,7-11,13, Российский переулок д.№№1-16, Цветочный переулок, д.№№1,1А,4, Кедровый переулок, д. №1,2,2А,3,4А,6,7,9,10,11, Солнечный переулок д.№№1,2,3,3А,4,7,7А,9,10,12, Таежный переулок, д.№№2,3,4,6,16,17,13,11,15, переулок Энергетиков, д.№№1,3,5,7,9,17,16,14,13,12, 18А/1,18Б,2А,2,4,6,8,10, ул. Мостостроителей, д.№№29,16,27,25,24,23,21,12,19А,19,17,15,13,10,11,8,8Б,9,8А,7,6,5,4,3,2Б,1,1Д, на территории гп. Приобье противопожарным водопроводом для обеспечения наружного пожаротушения зданий и сооружений от установленных на нем пожарных гидрантов в радиусе 200 метров, в нарушение п. 75 75 Правил противопожарного режима в Российской	 Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.4,5,6,68 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.5.1, п.8.5, п.8.8 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты, Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности», п.2.11, п.2.12, табл. 5, п.8.5, п.8.16, п.9.30, СНиП 2.04.02.84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; ч.10 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Дата и место совершения правонарушения: 07.05.2024 г., ул. Югорская, д.5, пгт. Приобье Октябрьский район ХМАО-Югры.

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признаётся противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны выдать предписание юридическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. Аналогичное положение закреплено в части 11 статьи 6 Закона о пожарной безопасности, которым установлены особенности организации и проведения проверок при осуществлении федерального государственного пожарного надзора.

Указанной нормой определено, что должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Частью 2 статьи 37 Закона о пожарной безопасности на руководителя организации возложена обязанность соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского, сельского поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В соответствии с ч.1 ст.5 Устава гп. Приобье к вопросам местного значения Приобье относятся обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.

Объективной стороной правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, является неисполнение в установленный срок законного предписания, принятого уполномоченным органом, осуществляющим федеральный государственный пожарный надзор. Правонарушение считается совершенным с момента истечения срока, предусмотренного предписанием.

Учитывая диспозицию ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, одним из обстоятельств, подлежащих выяснению при рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном данной нормой, в соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ является законность предписания, выданного органом государственного надзора. При этом предписание следует считать законным, если оно выдано уполномоченным органом без нарушения прав проверяемого лица и не отменено в установленном действующим законодательством порядке. Не отмененное к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении предписание органов, осуществляющих государственный надзор, обязательно для исполнения и лица, игнорирующие такие предписания, подлежат административной ответственности.

Предписание № * инженера отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) от 01 июня 2023 года об устранении нарушений - законно, выдано должностным лицом, в компетенцию которого входит осуществление федерального государственного пожарного надзора. Предписание было выдано в установленном законом порядке, не ущемляющем права поднадзорного субъекта, обжаловано не было, срок исполнения не продлевался, следовательно, подлежало исполнению. Однако требования предписания администрацией городского поселения Приобье в установленный срок не выполнены. Предписание получено юридическим лицом 02.06.2023 года.

Доказательствами совершенного администрацией гп. Приобье правонарушения являются:

- протокол об административном правонарушении № * от 24.06.2024 года, в котором государственным инспектором города Нягани и Октябрьского района по пожарному надзору указаны место, время и обстоятельства совершенного администрацией городского поселения Приобье правонарушения. Данный процессуальный документ составлен в соответствии с требованиями   ст. 28.2 КоАП РФ уполномоченным должностным лицом;

- распоряжение о проведении внеплановой проверки органа местного самоуправления № * от 23.05.2023 г.,  которая проводится в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора;

- акт проверки органа государственной власти (местного самоуправления) № * от 01.06.2023 года, согласно которому в ходе проверки были выявлены нарушения в реализации полномочий и осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством;

- предписание № * от 01.06.2023 года, где указаны мероприятия для устранения нарушений и срок их выполнения;

- решение прокуратуры ХМАО-Югры о согласовании проведения внеплановой проверки администрации гп. Приобье от 16.05.2024 г.;

- распоряжение о проведении выездной проверки органа государственной власти (местного самоуправления) №* от 16.05.2024, предметом которой является выполнение предписания органов государственного контроля (надзора);

- акт выездной проверки №* от 30.05.2024, которым были установлены нарушения в рамках контроля исполнения предписания;

- постановление о вступлении в должность Н. главой городского поселения Приобье №* от 15.09.2023 г.;

- копия устава городского поселения Приобье, согласно которому к вопросам местного значения городского поселения относятся в том числе обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 31.05.2024 г.

В соответствии со ст.26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Суд считает, что указанные письменные доказательства добыты без существенных нарушений норм КоАП РФ.

Доказательства по делу суд оценивает в их совокупности, оснований сомневаться в объективности и достоверности, указанных выше доказательств у суда не имеется, доказательств, их опровергающих, суду не представлено.

Вместе с тем мировой судья считает необходимым уточнить дату совершения правонарушения, а именно: вместо 07 мая 2023 года - считать 07 мая 2024 г., поскольку это является технической опиской. Однако уточнение даты совершения правонарушения не влияет на решение вопроса о том, имеется либо отсутствует в действиях юридического лица, администрации гп. Приобье, состав административного правонарушения.

Действия юридического лица, администрации городского поселения Приобье, судья квалифицирует по ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Обстоятельств, перечисленных в ст. 24.5 КоАП РФ, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется.

Обстоятельств, перечисленных в ст. 29.2 КоАП РФ, исключающих возможность рассмотрения дела, не имеется.

Статья 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает возможность освобождения лица, совершившего административное правонарушение, от административной ответственности при малозначительности совершенного административного правонарушения.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", малозначительным является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Оценка малозначительности деяния должна соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением вреда либо угрозой причинения вреда личности, обществу или государству.

В соответствии с ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ответственность предусмотрена за невыполнение в установленный срок законного предписания федерального государственного пожарного надзора.

Данная статья определяет ответственность должностных лиц и юридических лиц за невыполнение в срок законного предписания федерального государственного пожарного надзора.

Должностные лица, юридические лица обязаны неукоснительно исполнять возложенные на них законом обязанности, связанные со сферой их деятельности, выполнять адресованные им предписания органов государственного надзора и контроля.

Объективная сторона правонарушений, предусмотренных данной статьей, состоит в невыполнении в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный пожарный надзор. Поскольку наступление вредных последствий не является квалифицирующим признаком объективной стороны административного правонарушения, ответственность за которое установлена ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отсутствие указанных последствий не свидетельствует о малозначительности совершенного правонарушения. Существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в данном случае не в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, а в невыполнении в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный пожарный надзор.

Состав указанного правонарушения - формальный, наступления вредных последствий не требуется.

Доказательств того, что требования предписания №* от 01.06.2023 года на сегодняшний день устранены, в материалах дела не имеется.

Таким образом, допущенное правонарушение, предусмотренное ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, невозможно признать малозначительным.

Срок привлечения лица к административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, на момент рассмотрения дела не истек.

Согласно ч. 3 ст.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ, смягчающих административную ответственность, суд не усматривает.

Отягчающим административную ответственность обстоятельством, суд признает повторное совершение однородного административное правонарушения.

При назначении административного наказания мировой судья учитывает обстоятельства совершенного правонарушения, отсутствие смягчающих и наличие отягчающих ответственность обстоятельств, и приходит к выводу о назначении юридическому лицу администрации городского поселения Приобье административного наказания в виде административного штрафа в пределах санкции статьи.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

юридическое лицо, администрацию городского поселения Приобье признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Штраф следует перечислять на получателя Штраф следует перечислять на получателя УФК по ХМАО-Югре (Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры л/с 04872D08080), Банк получателя, РКЦ г. Ханты-Мансийска, банковский счет 40102810245370000007, номер счета получателя 03100643000000018700, ИНН 8601073664, КПП 860101001, БИК 007162163, КБК 720 1 16 01193 01 0005 140, ОКТМО 71821000, УИН 0412365400105006922419169.

Разъяснить администрации гп. Приобье, что штраф подлежит уплате в течение 60 (шестидесяти) дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу.

Квитанцию об уплате штрафа представить в судебный участок № 2 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный законом, будете привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Октябрьский районный суд ХМАО-Югры в течение десяти суток со дня получения копии постановления.

Мировой судья                                                                               А.Ю. Кравченко