Дело № 5-780-2001/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

02 августа 2024 года                                                                    г. Нефтеюганск

Мировой судья судебного участка № 6 Нефтеюганского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Биктимирова С.Т. (адрес судебного участка: 628305, ХМАО – Югра, город Нефтеюганск, ул. Сургутская 10), исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 1 Нефтеюганского судебного района,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении юридического лица - администрации города Нефтеюганска, зарегистрированного по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 2 мкр-н, дом 25, ИНН 864013215,

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо - администрация города Нефтеюганска, зарегистрированное по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 2 микрорайон, дом 25, в установленный срок до 01.06.2024, в нарушение п. 75 «Правил противопожарного режима в РФ» (Постановления Правительства в РФ № 1479 от 16.09.2020); ст. 62, 68 123-ФЗ от 22.06.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 19 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.10 ч.1 ст.16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не выполнило предписание № 11-ПБ/1/1 от 09.10.2023 старшего инспектора отделения госпожнадзора ОНДи ПР (по г.г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре. Данное правонарушение совершено повторно в течение года (постановление мирового судьи судебного участка № 1 Нефтеюганского судебного района ХМАО-Югры от 07.11.2023, которым юридическое лицо - администрация города Нефтеюганска признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ и ему  назначено наказание в виде  штрафа в размере 70 000 рублей).

В судебном заседании представитель администрации г.Нефтеюганска Иванчикова И.Н. вину в совершенном правонарушении не признала, пояснив, что предписание изначально было невыполнимо в столь короткие сроки, 28.09.2022 года заключен договор на подготовку проектно-сметной документации, в конце 4 квартала 2024 года после того, как данная документация будет готова, будут заложены деньги в бюджет города на его реализацию. Считает, что администрация не бездействует, ссылаясь на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в том числе путем сноса ветхого жилья. Вместе с тем, указывает, что предписание не оспаривали, срок не просили продлить, кроме того, прокуратура  обращалась в суд с иском о возложении обязанности на администрацию города обеспечить нормативное наружное противопожарное водоснабжение на улицах, которые указаны в предписании, исковые требования судом удовлетворены, заявление администрации об отсрочке исполнения решения суда было отказано.

- Заслушав представителя юридического лица, исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

Частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 настоящей статьи (невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор).

- Существенным обстоятельством, подлежащим выяснению по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, является установление законности предписания, неисполнение которого вменено лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

- В соответствии ст. 6 Федерального закона от  21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ   "О пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон N 69-ФЗ) предметом федерального государственного пожарного надзора являются в том числе соблюдение организациями и гражданами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми организации и граждане владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности.

- Государственный надзор за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, в соответствии с положениями  Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

- В силу статьи 1 Федерального закона № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности», обязательные требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

- Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

- Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны (ст. 37 Федерального закона N69-ФЗ).

- На основании подп. 9 п.1, п.3 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского, сельского поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» был принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, им определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установлены общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

- Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты. (п.1 ч.2 ст.1 ФЗ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- В соответствии со статьей 62 Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения, водные объекты, а также пожарные резервуары. Необходимость обеспечения противопожарного водоснабжения, устройства систем водоснабжения, водопроводных сетей, искусственных водоемов и пожарных резервуаров, использования водных объектов для противопожарных нужд определяется настоящим Федеральным законом, а требования к их устройству нормативными документами по пожарной безопасности. Запас воды водных объектов и пожарных резервуаров должен обеспечивать расчетные расходы воды на пожаротушение зданий и сооружений с учетом продолжительности тушения пожаров.

- В силу ст.68 Федерального закона N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения. К наружному противопожарному водоснабжению относятся: 1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод); 2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) пожарные резервуары. Территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

- Согласно статья 19 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся: создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений, муниципальных и городских округов; оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения; установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

- В соответствии с п.75 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.

- Согласно предписанию № 11-ПБ/1/1 от 09.10.2023 необходимо было устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленное в ходе проверки: отсутствие нормативного наружного противопожарного водоснабжения (наружный противопожарный водопровод с пожарными гидрантами) 11 мкр., а именно: ул. Спортивная, ул. Таежная, ул. Пионерская, ул. Кедровая (за исключением пожарных гидрантов №№ 1121а-1126а), ул. Буровиков, ул. Комарова, ул. Союзная, ул. Космонавтов, ул. Первомайская, ул. Чехова, ул. Олимпийская, ул. Солнечная, переулок Крайний, переулок Северный, переулок Линейный, переулок Чехова, переулок Урожайный, переулок Зеленый, переулок Звездный, переулок Сосновый; городок СУ-62.   установлен срок исполнения до 01.06.2024. Копию акта проверки и предписания представитель администрации получил, о чём имеются подписи.

- Предписание следует считать законным, если оно вынесено с соблюдением установленного порядка и содержит указания, позволяющие для юридического лица однозначно установить наличие допущенного конкретного нарушения, предусмотренного законодательством или нормативными документами и являющегося обязательным, и возможные действия по устранению выявленного нарушения.

- Содержащиеся в предписании формулировки являются доступными для понимания относительно конкретных действий, направленных на прекращение и устранение выявленных нарушений в целях соблюдения пожарной безопасности по обеспечению территории населенного пункта поселения источниками наружного противопожарного водоснабжения. Предписание содержит ссылки на нормативные акты, регулирующие указанные отношения, предъявляемые требования к источникам противопожарного водоснабжения. Указанное предписание является законным, а предоставленный срок для устранения выявленного нарушения (до 01.06.2024), вполне разумным, при этом суд принимает во внимание, что ранее выносилось предписание по данным же нарушениям.

- Администрация г.Нефтеюганска предписание не обжаловала, с ходатайством о продлении срока, установленного для устранения выявленного нарушения, не обращалась.

- Распоряжением главного государственного инспектора города Пыть-Ях, города Нефтеюганск и Нефтеюганскому району по пожарному надзору № 2406/010-86/97-в/РВП от 05.06.2024 в отношении администрации г.Нефтеюганска назначена внеплановая выездная проверка, в связи с истечением 01.06.2024 срока исполнения п.1 предписания об устранении нарушений от 09.10.2023 № 11-ПБ/1/1.  Копию распоряжения представитель администрации г.Нефтеюганска получил, о проверке уведомлен.

- По результатам проверки составлен акт № 2406/010-86/97-В/АВП от 27.06.2024, согласно которому установлено, что отсутствует нормативное наружное противопожарное водоснабжение (наружный противопожарный водопровод с пожарными гидрантами) 11 мкр., а именно: ул. Спортивная, ул. Таежная, ул. Пионерская, ул. Кедровая (за исключением пожарных гидрантов №№ 1121а-1126а), ул. Буровиков, ул. Комарова, ул. Союзная, ул. Космонавтов, ул. Первомайская, ул. Чехова, ул. Олимпийская, ул. Солнечная, переулок Крайний, переулок Северный, переулок Линейный, переулок Чехова, переулок Урожайный, переулок Зеленый, переулок Звездный, переулок Сосновый; городок СУ-62.  Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 110ПБ/1/1 от 09.10.2023, пункт предписания 1.

- Вина администрации города Нефтеюганска в совершении указанного правонарушения доказана материалами дела, а именно:

- - протоколом об административном правонарушении № 97 от 01.07.2024;

- - копией предписания по устранению нарушений № 2406/010-86/97-В/ПВП от 27.06.2024;

- - копией распоряжения (решения)  о проведении выездной проверки 2406/010-86/97-в/РВП от 05.06.2024;

- - копией акта № 2406/010-86/97-В/АВП от 27.06.2024,

- - копией предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 11-ПБ/1/1 от 09.10.2023,

- - определением судьи Нефтеюганского районного суда от 31.05.2024, которым отказано в удовлетворении заявления администрации города Нефтеюганска об отсрочке исполнения решения суда по иску Нефтеюганского межрайонного прокурора, действующего в защиту прав и  интересов неопределенного круга лиц к администрации города Нефтеюганска о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности;

- - постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Нефтеюганского судебного района ХМАО-Югры от 07.11.2023, которым администрация города Нефтеюганска признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ и ему  назначено наказание в виде  штрафа в размере 70 000 рублей,

- а также иными материалами дела.

- Оценивая характер и степень общественной опасности допущенного правонарушения, суд отмечает, что невыполнение требований пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью граждан, может повлечь за собой тяжкие последствия, поэтому предписание федерального государственного органа надзора подлежит обязательному исполнению в установленный срок, за его невыполнение предусмотрена строгая административная ответственность. Предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ правонарушение носит формальный характер и направлено на предотвращение возможных последствий.

- Как предусмотрено статьей 2.10 КоАП РФ, юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

- В судебном заседании установлено, что аналогичное предписание  органа пожарного надзора выносилось и ранее в адрес администрации, однако администрация г.Нефтеюганска на протяжении ряда лет не приняла достаточных и необходимых мер к их исполнению, в связи с чем,  суд приходит к выводу, что администрацией администрации г.Нефтеюганска не были приняты все зависящие от неё меры по соблюдению требований законодательства о требованиях пожарной безопасности. В срок, указанный в предписании, который представляется разумным, оно не исполнено, при этом суд учитывает характер и степень общественной опасности вмененного административного правонарушения, поскольку неисполнение требования пожарной безопасности может повлечь очень серьёзные негативные последствия, неисполнение приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей.

На основании пункта 2 части 1 статьи 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях повторным совершением административного правонарушения признается совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьёй 4.6 названного Кодекса.

Статьёй 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях определено, что лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Судом установлено, что постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Нефтеюганского судебного района ХМАО-Югры от 07.11.2023, вступившим в законную силу,  юридическое лицо - администрация города Нефтеюганска признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ и ему  назначено наказание в виде  штрафа в размере 70 000 рублей.

При указанных обстоятельствах, мировой судья находит вину администрации города Нефтеюганска в совершении вменённого административного правонарушения установленной и квалифицирует его действия по части 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Оснований, позволяющих признать совершенное административное правонарушение малозначительным и освободить его от административной ответственности в соответствии со статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с учетом положений пункта 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", не имеется.

Вместе с тем, определяя вид и меру наказания привлекаемому лицу, суд учитывает характер и тяжесть совершенного им правонарушения и приходит к выводу о возможности при назначении наказания применить положения ч.3.2 ст.4.1 КоАП РФ, согласно которой при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, рассматривающий дела об административных правонарушениях, может назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (ст.4.1 ч.3 КоАП РФ).

С учетом отсутствия отягчающих административную ответственность обстоятельств, имущественного и финансового положения привлекаемого к административной ответственности юридического лица, мировой судья приходит к выводу о возможности применения положений ст.4.1 КоАП РФ.

- На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

- ПОСТАНОВИЛ:

- юридическое лицо – администрацию города Нефтеюганска признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 75 000 (семидесяти пяти тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: Штраф подлежит уплате в УФК  по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре (Департамент административного обеспечения  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры л/сч 04872D08080), ИНН 860 107 3664, КПП 860101 001, БИК 007162 163,  РКЦ г. Ханты-Мансийск,  номер счета получателя 03100643000000018700,  ЕКС  401 028 10245370000007,  ОКТМО 71874000, КБК 72011601193010005140, УИН 0412365400205007802419125.

В соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Постановление может быть обжаловано в Нефтеюганский районный суд в течение десяти суток со дня получения копии постановления, через мирового судью. В этот же срок постановление может быть опротестовано прокурором.

Мировой судья                                                          С.Т. Биктимирова