# Дело № 5-948-2103/2023

86MS0043-01-2024-004869-83

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## по делу об административном правонарушении

город Нижневартовск 29 мая 2024 года

Мировой судья судебного участка № 3 Нижневартовского судебного района города окружного значения Нижневартовска Ханты - Мансийского автономного округа - Югры Дурдело Е.В., находящийся по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 6,

рассмотрев материал об административном правонарушении в отношении:

**Акционерного общества «Самотлорнефтепромхим»**,ИНН 8603118208, ОГРН 1048600521408,юридический адрес:628600, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, гор. Нижневартовск, ул. Индустриальная д. 95 стр. 1.

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведения государственным инспектором г. Нижневартовска по пожарному надзору внеплановой проверки 26.04.2024 года было установлено, что АО «Самотлорнефтепромхим» не выполнило в полном объеме в срок до 01.03.2024 предписания №№ 1, 5, 6,7, 8, 9, 11 бланка предписания от 25.10.2023 №2310/171-86/31-В/ПВП, а именно следующих пунктов:

- В нарушении части 3 статьи 4, части 1 статьи 6, пункта 1 части 2 статьи 53 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008, пункта 4.4.1 (е) свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", ширина пути эвакуации по наружной лестнице, предназначенной для эвакуации людей менее 0,9 метров (фактическая - 0,711 метров).

- В нарушении части 3 статьи 4, части 1 статьи 6, пункта 1 части 2 статьи 53 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008, пункта -.3.2 свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", в коридоре второго этажа, около помещения кухни, высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 метров (фактическая - 1,85 метров).

- В нарушении части 3 статьи 4, части 1 статьи 6, пункта 1 части 2 статьи 53 №123-Ф3 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008, пункта -.3.3 , пункта 4.3.4 свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", на втором этаже ширина эвакуационного пути по :-;оридору, при двери, открывающейся из помещения в коридор составляет менее чем ширина пути уменьшенная на половину ширины дверного полотна (менее 1,2 м.).

- В нарушении пункта 17 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей при пожаре не реже 1 раза в 5 лет, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением в журнал эксплуатации противопожарной защиты.

- В нарушении части 5 статьи 6, статьи 64 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008, не разработана декларация пожарной безопасности.

- В нарушении абзаца 4 пункта 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N° 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- В нарушении части 3 статьи 4, части 1 статьи 6, пункта 1 части 2 статьи 53 №123-Ф3 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008, пункта 6.16 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений, пункта 4.2.19 свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ширина эвакуационных выходов в здании мене 1,2 м.

При рассмотрении административного материала представители АО «Самотлорнефтепромхим», действующие по доверенности: фио. и представитель фио2 в судебном заседании не отрицали факт невыполнения ряда пунктов предписания и пояснив, что для этого нужны большие финансовые затраты, поскольку здание очень устарело. Обязуются предпринять все необходимые меры, направленные на устранение нарушений.

Мировой судья, выслушав вышеуказанных лиц, исследовал следующие доказательства по делу: протокол об административном правонарушении от 07.05.2024 года, копию решения о проведении внеплановой проверки от 05.04.2024 года № 2404/006-86/39-В/РВП; копию акта выездной внеплановой проверки от 26.04.2024 № 2404/006-86/39-В/АВП; копию протокола инструментального обследования № 2404/006-86/39-В от 24.04.2024; копию протокола осмотра № 2404/006-86/39-В от 24.04.2024; копию предписания № 2310/171-86/31-В/ПВП от 25.10.2023 об устранении выявленных нарушений обязательных требований, согласно которого срок устранения нарушений установлен до 01.03.2024 года.

В соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, уполномоченные государственные органы (должностные лица) вправе осуществлять надзорные (контрольные) функции в отношении граждан, должностных лиц (в том числе органов исполнительной власти и органов местного самоуправления) и организаций, осуществляющих коммерческую и некоммерческую деятельность. При этом могут выноситься обязательные для исполнения предписания (постановления, представления, решения) о прекращении нарушений тех или иных норм закона, устранении негативных последствий, восстановлении первоначального положения, заключении договоров с конкретными условиями и субъектами, о расторжении или изменении договоров и т.д.

Граждане, должностные лица, юридические лица обязаны неукоснительно исполнять возложенные на них законом обязанности, связанные со сферой их деятельности, выполнять адресованные им предписания органов государственного надзора и контроля.

Диспозицией ч. 12 ст. 19.5 Кодекса РФ об АП предусматривает административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

Законодательство об административных правонарушениях вместе с другими нормами административного права призвано обеспечить реализацию и защиту положений Конституции РФ.

Объектом данного правонарушения выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления государственного пожарного контроля (надзора). То есть управленческие решения, деятельность соответствующих должностных лиц по реализации своих полномочий.

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного [ч. 12 ст. 19.5](garantF1://12025267.19501) состоит в том, что виновный не выполняет в установленный законом срок законные предписания (постановления, решения, представления) органа или должностного лица, осуществляющего государственный пожарный контроль или надзор, об устранении нарушений законодательства, выявленных упомянутым органом (должностным лицом) самостоятельно либо ставших ему известными. Законность предписания предполагает, что предписание выдано в установленном законом порядке, не ущемляющем права поднадзорных субъектов.

Состав указанных правонарушений - формальный, наступления вредных последствий не требуется.

Субъектами правонарушений, предусмотренных ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях могут быть граждане, индивидуальные предприниматели, которые несут административную ответственность как должностные лица, должностные лица коммерческих и некоммерческих организаций и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм.

Согласно ч. 1 ст. 2.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях (об умышленной форме вины) применяются с учетом правил ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ о том, что юридическое лицо признается виновным, если будет установлено, что оно не приняло все меры для соблюдения норм Кодекса РФ об административных правонарушениях, хотя имело такую возможность.

В соответствии с ч.2 ст.2.1 Кодекса РФ ОБ АП юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Материалами дела, а именно актом проверки государственного пожарного надзора юридического лица от 26.04.2024 № 2404/006-86/39-В/АВП подтверждено, что в установленный предписанием от 25.10.2023 №2310/171-86/31-В/ПВП, в срок до 01.03.2024, АО «Самотлорнефтепромхим» не были устранены все нарушения.

Следовательно, в бездействии АО «Самотлорнефтепромхим» усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Таким образом, мировой судья приходит к выводу, что АО «Самотлорнефтепромхим» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.12 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, то есть невыполнение в установленный срок законного [предписания](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211005/#dst100130) органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

К обстоятельству, смягчающему административную ответственность, предусмотренному ст. 4.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях мировой судья относит: признание вины.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных ст. 4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья не усматривает.

При назначении наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, наличие смягчающих и отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, и считает возможным назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере.

Руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10, 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

АО «Самотлорнефтепромхим» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Административный штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам: получатель штрафа: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, л/с 04872D08080, ИНН 8601073664, КПП 860101001, номер счета получателя 03100643000000018700, наименование банка получателя платежа: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу, кор. счет 40102810245370000007, БИК 007162163, ОКТМО 71875000; КБК 72011601193010005140, УИН 0412365400435009482419179.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных [ст. 31.5](#sub_315) Кодекса РФ об АП.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный ч.1 ст. 32.2 Кодекса РФ об АП влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

# Постановление может быть обжаловано в Нижневартовский городской суд ХМАО-Югры в течение 10 суток через мирового судью, вынесшего постановление.

\*

Мировой судья Е.В. Дурдело

\*