## УИД: 86МS0037-01-2024-004557-76

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу № 5-972-1903/2024 об административном правонарушении

29 июля 2024 года                                                                                                                                  город Мегион

Мировой судья судебного участка № 2 Мегионского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Артюх О.П.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении юридического лица - муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал», ИНН 8605013419, ОГРН 1028601355430, юридический адрес: 628680, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Александра Жагрина, д. 2,

УСТАНОВИЛ:

03 мая 2024 года в 00 часов 01 минуту юридическое лицо – Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал», находящееся по адресу: ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Александра Жагрина, д. 2, нарушило требования ст.ст. 37, 38  Федерального Закона от 21.12.1994 года № 69–ФЗ «О пожарной безопасности» (об обязательном соблюдении организациями требований пожарной безопасности, а также выполнения предписаний должностных лиц пожарной охраны), а именно:

-	не выполнило в срок пункт № 2 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 28.02.2022 года № 86-5-2022/0024пп/1 «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности» объекта защиты: МУП «Тепловодоканал» по адресу: ХМАО-Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. 40 лет Победы, срок исполнения которых истек 02.05.2024 года, а именно:

- в нарушение статьи 83 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; пункта 4 норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03), на объектах защиты: операторная, здание турбокомпрессорной, здание лаборатории не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация;

-	не выполнило в срок пункты №№ 3, 4, 7, 8, 11 и 12 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 28.02.2022 года № 86-5-2022/0015пп/1 «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности» объекта защиты: котельная «Северная» МУП «Тепловодоканал» по адресу: ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 15, срок исполнения которых истек 02.05.2024 года, а именно:

- в нарушение статьи 83 № 123-фз «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; приложение А свода правила СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования», помещения операторных, мастерские, бытовые помещения и раздевалки, а также производственные и складские помещения здания котельной, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;

- в нарушение статьи 84 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; таблица 2 раздела 7 Свода правил «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности» от 01.05.2009 г. № СП 3.1313.2009…, помещения здания котельной не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- в нарушение статьи 83 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; приложение А свода правила СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования», помещения административного здания ЦпоРиЭЭ, КИПиА и здание электриков, здание слесарей КИПиА не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;

- в нарушение статьи 84 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; таблица 2 раздела 7 Свода правил «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности» от 01.05.2009 г. № СП 3.1313.2009, административное здание Ц по Р и ЭЭ, КИПиА и здание электриков, здание слесарей КИПиА не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- в нарушение статьи 83 № 123-фз «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; приложение А свода правила СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования», здание КПП не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией;

- в нарушение статьи 84 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; таблица 2 раздела 7 Свода правил «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования пожарной безопасности» от 01.05.2009 г. № СП 3.1313.2009, здание КПП не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

-	не выполнило в срок пункт № 5 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 28.02.2022 года № 86-5-2022/0022пп/1 «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности» объекта защиты: здание галереи технических коммуникаций МУП «Тепловодоканал» по адресу: ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Западная, д. 15, стр. 12, срок исполнения которых истек 02.05.2024 года, а именно:

- в нарушение пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

-	не выполнило в срок пункты №№ 3 и 5 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 28.02.2022 года № 86-5-2022/0023пп/1 «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности» объекта защиты: фильтрованная станция МУП «Тепловодоканал» по адресу: ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 15, стр. 2, срок исполнения которых истек 02.05.2024 года, а именно:

- в нарушение пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, руководитель организации не организовал работу по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), обеспечивающие исправное состояние указанных средств;

- в нарушение пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

-	не выполнило в срок пункты №№ 5, 10 и 11 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 28.02.2022 года № 86-5-2022/0017пп/1 «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности» объекта защиты: котельная МУП «Тепловодоканал» по адресу: ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Советская, д. 3, срок исполнения которых истек 02.05.2024 года, а именно:

- в нарушение пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; статьи 83, 84 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., на объектах защиты (здание ЦТВС, аккумуляторная, помещение АТУ, слесарная мастерская) не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), обеспечивающие исправное состояние указанных систем;

- в нарушение пункта 1 части 2 статьи 1, части 1 статьи 6, таблица № 23,24 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; пункта 5.1.2. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям», двери складского помещения на 2 этаже здания ЦЭ и РИС выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30;

- в нарушение статьи 83 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; пункт 4 норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03), не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация в зданиях: Гаражный бокс РММ, ПС «Геолог».

При составлении протокола об административном правонарушении представитель Муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» по доверенности от 08 июля 2024 года Сангова О.Н. объяснила, что с протоколом согласна в части.

Юридическое лицо - МУП «Тепловодоканал», будучи надлежащим образом извещённым о времени и месте рассмотрения дела, своего представителя в судебное заседание не направило, о причинах неявки не сообщило, заявлений либо ходатайств не представило. Дело рассмотрено в отсутствие представителя юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

Часть 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях   устанавливает административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

Общие правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности, отношения между учреждениями, организациями иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, между общественными объединениями, должностными лицами и гражданами определяются Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Согласно статье 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации, в том числе обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

В качестве доказательств вины МУП «Тепловодоканал» в совершении административного правонарушения представлены:

-	протокол № 57 об административном правонарушении в области пожарной безопасности от 08.07.2024 года, в котором описано вышеуказанное правонарушение, совершенное МУП «Тепловодоканал»;

-	копией решения прокурора о результатах рассмотрения заявления о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия № ЕРКНМ-1746-24-20711001 от 19.06.2024 года;

-	копией решения о проведении внеплановой выездной проверки № 2406/006-86/47-В/РВП от 18.06.2024 года;

-	копией акта выездной проверки № 2406/006-86/47-В/АВП от 02.07.2024 года;

-	копией предписания № 86-5-2022/0015пп/1 «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности»;

-	копией предписания № 86-5-2022/0017пп/1 «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности»;

-	копией предписания № 86-5-2022/0022пп/1 «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности»;

-	копией предписания № 86-5-2022/0023пп/1 «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности»;

-	копией предписания № 86-5-2022/0024пп/1 «Об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности»;

-	копией выписки из ЕГРЮЛ в отношении МУП «Тепловодоканал»;

-	копией выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;

-	копиями решений по итогам рассмотрения жалоб, согласно которым сроку исполнения пунктов предписаний был продлен до 02.05.2024 года.

Оценив представленные Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Мегиону Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ХМАО – Югре доказательства, по правилам ст. 26.11 КоАП РФ на основании всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела в их совокупности, мировой судья находит полностью установленной вину Администрации города Мегиона в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

При назначении наказания судья учитывает характер совершенного МУП «Тепловодоканал» административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, мировым судьей не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9 – 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

#### Признать юридическое лицо - муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

##### Постановление может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные статьями 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ, путем подачи жалобы в Мегионский городской суд ХМАО-Югры непосредственно либо через мирового судью в течение 10 суток со дня вручения, получения копии постановления.

Мировой судья судебного участка № 2

Мегионского судебного района			                                                                                           О.П. Артюх

Наименование получателя: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, л/с 04872D08080), Наименование Банка: РКЦ г. Ханты-Мансийск // УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск, Номер счета получателя (номер казначейского счета) 03100643000000018700, Банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета (ЕКС) 40102810245370000007, БИК 007162163, ИНН 8601073664, КПП 860101001, ОКТМО 71873000, КБК 72011601193010005140, УИН 0412365400375009722419198.

Статья 32.2 КоАП РФ.

1. Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3 - 1.3-3 и 1.4 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Статья 31.5 КоАП РФ.

1. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного наказания в виде административного ареста, лишения специального права, принудительного выдворения за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства или в виде административного штрафа невозможно в установленные сроки, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до шести месяцев.

2. С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев.

«КОПИЯ ВЕРНА»

подпись мирового судьи_________________ О.П. Артюх

Секретарь судебного заседания

Аппарата мирового судьи________________ А.В. Шишман

29 июля 2024 года