Дело № 5-1732-2112/2024

86MS0052-01-2024-011208-86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

14 ноября 2024 года						   г. Нижневартовск

Мировой судья судебного участка № 2 Нижневартовского судебного района города окружного значения Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Трифонова Л.И., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 12 Нижневартовского судебного района города окружного значения Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящийся по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 6,

с участием государственного инспектора г. Нижневартовска по пожарному надзору ФИО 1.,

рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении в отношении Насирова Элчина Курбанали оглы, * года рождения, уроженца г. *, проживающего по адресу: *, паспорт *,

УСТАНОВИЛ:

20 августа 2024 года Государственным инспектором города Нижневартовска по пожарному надзору отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нижневартовску) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре при проверке соблюдения требований пожарной безопасности на объекте защиты – вахтовая гостиница «Сураханы», расположенной по адресу: ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, пер. Ягельный, д. 8, эксплуатируемой гр. Насировым Э.К., установлено, что Насиров Э.К. не выполнил в установленный срок – 19 августа 2024 года п.п. 1, 2, 4-8, 10-12, 14, 16, 20, 22-29, 31 предписания об устранении требований пожарной безопасности, о проведении  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 2403/007-86/55-В/ПВП от 27 марта 2024 года.

На рассмотрение административного материала Насиров Э.К. не явился, о времени и месте рассмотрения административного материала уведомлялся надлежащим образом по указанному в протоколе адресу.

Руководствуясь п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и ч. 2 ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья полагает возможным рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности.

Государственный инспектор г. Нижневартовска по пожарному надзору ФИО 1 настаивал на привлечении Насирова Э.К. к административной ответственности, поддержал обстоятельства, указанные в протоколе об административном правонарушении.

Мировой судья, выслушав должностное лицо, исследовав следующие доказательства по делу:

- протокол об административном правонарушении № 91/2410-86-007-00030 от 16.10.2024, согласно которому Насирову Э.К. были разъяснены процессуальные права, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса РФ об АП, а также возможность не свидетельствовать против себя (ст. 51 Конституции РФ), о чем в протоколе имеются его подписи;

- выписку из ЕГРН;

- договор аренды нежилого здания от 17.09.2019;

- акт выездной внеплановой проверки № 2403/007-86/55-В/АВП от 27.03.2024;

- предписание об устранении нарушений обязательных требований № 2403/007-86/55-В/ПВП от 27.03.2024, со сроком его исполнения до 19 августа 2024 года, полученное Насировым Э.К. лично 27.03.2024;

- решение о проведении выездной внеплановой проверки № 2409/007-86/255-В/РВП от 30.09.2024;

- акт выездной внеплановой проверки № 2409/007-86/255-В/АВП от 16.10.2024;

- протокол осмотра от 16.10.2024;

- фотоснимки;

- предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 2409/007-86/255-В/ПВП от 16.10.2024, со сроком его исполнения до 01 июля 2025 года,

приходит к следующему.

Часть 12 статьи 19.5 Кодекса РФ об АП предусматривает административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Объектом данного правонарушения выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления государственного пожарного контроля (надзора). То есть управленческие решения, деятельность соответствующих должностных лиц по реализации своих полномочий.

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 состоит в том, что виновный не выполняет в установленный законом срок законные предписания (постановления, решения, представления) органа или должностного лица, осуществляющего государственный пожарный контроль или надзор, об устранении нарушений законодательства, выявленных упомянутым органом (должностным лицом) самостоятельно либо ставших ему известными. Законность предписания предполагает, что предписание выдано в установленном законом порядке, не ущемляющем права поднадзорных субъектов.

Под неисполнением в срок предписания понимается исполнение предписания частично в указанный этим предписанием срок или уклонение от его исполнения в целом.

Субъектами правонарушений, предусмотренных ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях могут быть граждане, индивидуальные предприниматели, которые несут административную ответственность как должностные лица, должностные лица коммерческих и некоммерческих организаций и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм.

С субъективной стороны правонарушение характеризуется прямым умыслом.

Состав указанных правонарушений - формальный, наступления вредных последствий не требуется.

Материалами дела, а именно актом выездной внеплановой проверки № 2403/007-86/55-В/АВП от 27 марта 2024 года подтверждено, что гр. Насиров Э.К. не выполнил в установленный срок – 19 августа 2024 года п.п. 1, 2, 4-8, 10-12, 14, 16, 20, 22-29, 31 предписания об устранении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 2403/007-86/55-В/ПВП от 27 марта 2024 года, а именно:

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре (в нарушении части 7 статьи 83 Федерального закона 123-ФЭ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации (в нарушении пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (в нарушении пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Руководителем организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны (в нарушении пункта 12 постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Руководителем организации не соблюдены проектные решения в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования здания (в нарушении пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Руководителем организации не проводятся проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (в нарушении пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Руководитель организаций не обеспечил содержание ограждений на крыше (покрытиях) здания в исправном состоянии (в нарушении пункта 17 постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

На объекте защиты отсутствует (не хранится) документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем (в нарушении пункта 25 постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

На объекте защиты отсутствует (не хранится) документация, подтверждающая пределы огнестойкости применяемых строительных конструкций (в нарушении пункта 25 постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

На объекте защиты отсутствует (не хранится) документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций (в нарушении пункта 25 постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта и периодичностью не реже 1 раза в год (в нарушении пункта 43 постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний (в нарушении пункта 54 постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Стропила и обрешетка кровли (помещения чердака), выполненные из древесины, не обработаны огнезащитным составом (в нарушении ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2023 «Системы противопожарной защиты, обеспечение огнестойкости объектов защиты»);

Помещение тандыра не оборудовано системой пожарной сигнализации (в нарушении ст. 4, ст. 6, ст. 83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.1 СП 484.13311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной	защиты.	Нормы	и правила проектирования»; приложение А, табл. А.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

Ширина пути эвакуации (коридор гостиницы второго этажа) при двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор, менее 1 метра (фактически 0,63 м) (в нарушении ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

В отношении здания не составлена декларация пожарной безопасности (в нарушении части 1 статьи 64 Федерального закона 123-ФЭ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Центральная лестница (путь эвакуации) имеет забежные ступени, ступеней с различной шириной проступи, что препятствует безопасной эвакуации людей из здания (в нарушении ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический 5 регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

На уровне второго этажа здания в лестничной клетке из банкетного зала (лестницы 1 типа, путь эвакуации) отсутствует площадка длинной не менее 1 метра (в нарушении ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

В лестничной клетке (лестница банкетного зал), на уровне первого этажа здания, на путях эвакуации имеется перепад высоты (порог), препятствующий безопасной эвакуации людей из здания (в нарушении подпункта б) пункта 27 постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

На путях эвакуации из гостиничных номеров, расположенных на первом этаже здания, имеются перепады высот (порог), препятствующий безопасной эвакуации людей из здания (в нарушении подпункта б) пункта 27 постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Перед наружной дверью (эвакуационный выход, западная часть здания) горизонтальная входная площадка с шириной менее 1,5 ширины полотна наружной двери (в нарушении ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.21 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения гостиницы - Ф1.2, помещения банкетного зала - Ф3.2, помещения сауны - Ф3.6.) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности (в нарушении ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

Предписание было вручено нарочно гражданину Насирову Э.К. 27.03.2024, обжаловано не было.

Согласно статье 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Согласно выписки из ЕГРН от 15.10.2024 № КУВИ-001/2024-253958283, собственником объекта защиты - вахтовая гостиница «Сураханы», является Насиров Э.К.

Между собственником и юридическим лицом ООО «НЭК» заключен договор аренды от 17.09.2024.

В соответствии с пунктом 2.1.4 арендодатель в лице собственника обязуется обеспечить надлежащие условия для эксплуатации.

В связи с чем, Насиров Э.К. владея на праве собственности объектом защиты, является ответственным лицом за выполнение требований пожарной безопасности, в том числе и своевременное исполнение предписаний органа государственного пожарного надзора, не выполнило в установленный срок законное предписание органа государственного пожарного надзора.

Исследовав доказательства и оценивая их в совокупности, мировой судья приходит к выводу о том, что они соответствуют требованиям закона при их получении и процессуальном закреплении, существенных недостатков не содержат и подтверждают факт того, что Насиров Э.К. получив 27.03.2024 предписание об устранении обязательных требований № 2403/007-86/55-В/ПВП от 27 марта 2024 года Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре, в определенный срок до 19 августа 2024 года выявленных нарушений, мер по его исполнению не принял. Срок для выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений, установленный должностным лицом административного органа, мировой судья находит разумным и достаточным.

Своим бездействием Насиров Э.К. совершил правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5. Кодекса РФ об АП – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

При назначении наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, отсутствие каких – либо смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 4.2, 4.3 Кодекса РФ об АП, и считает возможным назначить административное наказание в виде административного штрафа.

Руководствуясь ст.  ст. 29.9, 29.10, 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Насирова Элчина Курбанали оглы признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст.19.5 Кодекса РФ об АП и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 рублей.

Штраф подлежит уплате в УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), л/с 04872D08080, КПП 860101001, ИНН 8601073664, БИК 007162163, ОКТМО 71875000, банковский счет (ЕКС) 40102810245370000007 РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск, номер казначейского счета 03100643000000018700, КБК 72011601193010005140, идентификатор 0412365400525017322419119.

В силу ч. 1 ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или121.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Квитанцию об оплате штрафа необходимо представить мировому судье судебного участка № 12 Нижневартовского судебного района города окружного значения Нижневартовска Ханты - Мансийского автономного округа – Югры по адресу: г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 6, каб.103.

Неуплата административного штрафа в указанный срок влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано в Нижневартовский городской суд в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью судебного участка № 12.

***

Мировой судья                                                                              Л.И. Трифонова